## sa cijenama
STAMBENA ZGRADA
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1. | Dovoz potrebnog materijala i alata na gradilište i izrada nanosne skele za kolčenje objekta na terenu u prirodnoj velčini. Na nanosnu skelu prenijeti sve debljine nosivih zidova i potrebne osi zidova ili drugih konstruktivnih dijelova objekta. | komplet | 1 | 350 | 350
2. | Dovoz kontejnera na gradilište. Dio kontejnera koristi se kao ured a dio za sitni alat i opremu potrebnu za izvođenje radova. | kom | 1 | 150 | 150
3. | Dovoz kemijskog WC-a na gradilište. Isti koristiti do završetka građevinsko-obrtničkih radova. | kom | 1 | 180 | 180
4. | Nabava, dovoz, nasipanje, planiranje i zbijanje tampona između nadtemeljnih zidova u stubišnom prostoru i ulazu u objekt, debljine cca 90 cm. | m³ | 6 | 22 | 132
5. | Nabava, dovoz, nasipanje, planiranje i zbijanje tampona između nadtemeljnih zidova garažnog prostora, prosječne debljine cca 50 cm. | m³ | 18 | 20 | 360
| PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA | 1172
2. BETONSKI I AB RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz, montaža rubne daščane oplate i betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče potrebnog za slaganje armature, betonom C15/20, debljine 6 cm. U cijenu uključen kompletan materijal kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4.5 | 145 | 652.5
2. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske temeljne ploče, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 40 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 32 | 187 | 5984
3. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskog zida, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 40 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. AB zid između temeljnih ploča. | m³ | 2.5 | 192 | 480
4. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 6 | 195 | 1170
5. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske podne ploče u garaži, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 12 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 5.5 | 180 | 990
6. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske podne ploče u prostoru stubišta i ulazu, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 12 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.2 | 180 | 216
7. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih nosivih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 18 | 208 | 3744
8. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4.5 | 198 | 891
9. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih stupova samaca, betonom C25/30. Stupove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.3 | 220 | 66
10. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4 | 195 | 780
11. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih kosih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.3 | 197 | 256.1
12. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskog stubišta u objektu i na ulazu, betonom C25/30, debljina kosih ploča je 15 cm a dimenzije gazišta i čela su 28x17 cm. Stubište armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 3 | 360 | 1080
13. | Nabava materijala, dovoz, montaža trostrne daščane glatke oplate i betoniranje AB greda, betonom C25/30. Grede armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.4 | 230 | 322
14. | Nabava materijala, dovoz, montaža trostrne daščane glatke oplate i betoniranje AB nadvoja, betonom C25/30. Nadvoje armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.8 | 227 | 408.6
15. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih parapetnih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. Zidovi na AB ploči iznad prizemlja. | m³ | 0.8 | 212 | 169.6
16. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske ploče iznad prizemlja, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 3 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 12 | 240 | 2880
17. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske ploče iznad 1. kata, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 3 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 12 | 242 | 2904
18. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske kose ploče iznad 2. kata, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 4 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 14 | 245 | 3430
19. | Nabava materijala, dovoz, montaža dvostrane daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih zidića atike na kosim ab pločama, betonom C25/30, presjeka 10x20 cm. Zidiće armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.6 | 238 | 142.8
20. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih horizontalnih grandala sa zidićima, kao betonski rigol za horizontalni oluk, betonom C25/30, vanjskih mjera 25x27 cm. Rigol armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.7 | 255 | 178.5
armatura
21. | Nabava, dovoz, siječenje, svijanje, vezanje i postavljanje rebraste i mrežaste armature u konstruktivne elemente objekta. U cjenu uključeni potrebni držači rastojanja. PROCJENJENA KOLČINA. | kg | 12000 | 1.7 | 20400
| BETONSKI I AB RADOVI |  | UKUPNO: | EURA | 47145.1
3. ZIDARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi prizemlja. Prije zidanja na betonsku ploču gdje se izvodi zidanje postaviti hidroizolacijske trake širine 30-35 cm. | m³ | 10.5 | 195 | 2047.5
2. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi 1.kata. | m³ | 20 | 185 | 3700
3. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi 2.kata. | m³ | 24 | 188 | 4512
4. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi prizemlja. Prije zidanja na betonsku ploču gdje se izvodi zidanje postaviti hidroizolacijske trake širine 20-25 cm. | m² | 10 | 57 | 570
5. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi 1.kata. | m² | 37 | 47 | 1739
6. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi 2.kata. | m² | 38 | 49 | 1862
7. | Nabava, dovoz i ugradnja tipskih nadvoja na pregradnim zidovima iznad sobnih vrata dužina od 100 do 120 cm. Ugradnja pomoću produžnog morta. | kom | 7 | 23 | 161
8. | Montaža daščane glatke oplate i betoniranje ab horizontalnog serklaža na pregradnim zidovima 2. kata, betonom C25/30, na visini od 3 metra. Presjek betona je 10x25 cm. | m³ | 0.3 | 207 | 62.1
9. | Čišćenje gradilišta tijekom izvođenja radova i još jednom generalno nakon završetka svih građevinsko obrtničkih radova. | komplet | 1 | 360 | 360
| ZIDARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA | 15013.6
4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz i izrada hidroizolacijskog sloja na kosim ab pločama iznad 2.kata Hidroizolacija se izvodi bitumenskom ljepenkom s uloškom staklene tkanine. Prethodno ploče premazati hladnim bitumenskim premazom. | m² | 77 | 8 | 616
2. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.8x5 cm preko kosih ab ploča. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. | m² | 77 | 12 | 924
3. | Nabava, dovoz i pričvršćivanje paropropusne folije preko postavljenih jelovih letava. | m³ | 77 | 2 | 154
4. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.5x3 cm preko postavljenih jelovih letava 8x5 cm. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. (zračni prostor) | m² | 77 | 10 | 770
5. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.5x3 cm preko jelovih letava 3x5 cm. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. Letve se postavljaju kao nosači crijepa. | m² | 77 | 14 | 1078
6. | Nabava, dovoz i prikivanje mediteran crijepa preko postavljenih letava. Crijep se prikiva pocinčanim čavlima dužine 5 cm. | m² | 77 | 24 | 1848
7. | Nabava, dovoz i postavljanje sljemenjača (površaljke) na grebenu krova, pomoću produžnog cementnog morta. | m' | 8.1 | 15 | 121.5
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA | 5511.5
5. LIMARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm u pripremljeni betonski kanal. Razvijena širina lima je cca 70 cm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 18 | 28 | 504
2. | Nabava materijala, izrada i postavljanje opšava zidića atike i pod kupu od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. Razvijena širina opšava je cca 50 cm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 24 | 22 | 528
3. | Nabava materijala, izrada i postavljanje vertikalnih oluka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. Cijevi promjera 100 mm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 35 | 18 | 630
| LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA | 1662
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | …………………………… |  |  | 1172
2. | BETONSKI I AB RADOVI | …………………………… |  |  | 47145.1
3. | ZIDARSKI RADOVI | …………………………… |  |  | 15013.6
4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | …………………………… |  |  | 5511.5
5. | LIMARSKI RADOVI | …………………………… |  |  | 1662
|  |  | UKUPNO: | EURA | 70504.2
|  |  | PDV 25%: | EURA | 17626.05
|  |  | UKUPNO: | EURA | 88130.25

## bez cijena
STAMBENA ZGRADA
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1. | Dovoz potrebnog materijala i alata na gradilište i izrada nanosne skele za kolčenje objekta na terenu u prirodnoj velčini. Na nanosnu skelu prenijeti sve debljine nosivih zidova i potrebne osi zidova ili drugih konstruktivnih dijelova objekta. | komplet | 1
2. | Dovoz kontejnera na gradilište. Dio kontejnera koristi se kao ured a dio za sitni alat i opremu potrebnu za izvođenje radova. | kom | 1
3. | Dovoz kemijskog WC-a na gradilište. Isti koristiti do završetka građevinsko-obrtničkih radova. | kom | 1
4. | Nabava, dovoz, nasipanje, planiranje i zbijanje tampona između nadtemeljnih zidova u stubišnom prostoru i ulazu u objekt, debljine cca 90 cm. | m³ | 6
5. | Nabava, dovoz, nasipanje, planiranje i zbijanje tampona između nadtemeljnih zidova garažnog prostora, prosječne debljine cca 50 cm. | m³ | 18
| PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA
2. BETONSKI I AB RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz, montaža rubne daščane oplate i betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče potrebnog za slaganje armature, betonom C15/20, debljine 6 cm. U cijenu uključen kompletan materijal kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4.5
2. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske temeljne ploče, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 40 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 32
3. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskog zida, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 40 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. AB zid između temeljnih ploča. | m³ | 2.5
4. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih nadtemeljnih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 6
5. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske podne ploče u garaži, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 12 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 5.5
6. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke rubne oplate i betoniranje armirano betonske podne ploče u prostoru stubišta i ulazu, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 12 cm. AB ploču armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.2
7. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih nosivih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 18
8. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4.5
9. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih stupova samaca, betonom C25/30. Stupove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.3
10. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 4
11. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane oplate i betoniranje armirano betonskih kosih serklaža, betonom C25/30. Serklaže armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.3
12. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskog stubišta u objektu i na ulazu, betonom C25/30, debljina kosih ploča je 15 cm a dimenzije gazišta i čela su 28x17 cm. Stubište armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 3
13. | Nabava materijala, dovoz, montaža trostrne daščane glatke oplate i betoniranje AB greda, betonom C25/30. Grede armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.4
14. | Nabava materijala, dovoz, montaža trostrne daščane glatke oplate i betoniranje AB nadvoja, betonom C25/30. Nadvoje armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 1.8
15. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih parapetnih zidova, betonom C25/30 uz upotrebu vibratora, debljine 25 cm. AB zidove armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključen kompletan materijal, montaža oplate, demontaža oplate nakon sušenja, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. Zidovi na AB ploči iznad prizemlja. | m³ | 0.8
16. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske ploče iznad prizemlja, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 3 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 12
17. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske ploče iznad 1. kata, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 3 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 12
18. | Nabava materijala, dovoz, montaža daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonske kose ploče iznad 2. kata, betonom C25/30, debljine 15 cm. Podupiranje oplate do 4 metra. AB ploče armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 14
19. | Nabava materijala, dovoz, montaža dvostrane daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih zidića atike na kosim ab pločama, betonom C25/30, presjeka 10x20 cm. Zidiće armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.6
20. | Nabava materijala, dovoz, montaža glatke daščane glatke oplate i betoniranje armirano betonskih horizontalnih grandala sa zidićima, kao betonski rigol za horizontalni oluk, betonom C25/30, vanjskih mjera 25x27 cm. Rigol armirati prema statičkom proračunu i planu armature. Armatura je obračunata u zasebnoj stavci. U cijenu uključena demontaža oplate, čišćenje i odvoz kao i potrebno njegovanje betona. | m³ | 0.7
armatura
21. | Nabava, dovoz, siječenje, svijanje, vezanje i postavljanje rebraste i mrežaste armature u konstruktivne elemente objekta. U cjenu uključeni potrebni držači rastojanja. PROCJENJENA KOLČINA. | kg | 12000
| BETONSKI I AB RADOVI |  | UKUPNO: | EURA
3. ZIDARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi prizemlja. Prije zidanja na betonsku ploču gdje se izvodi zidanje postaviti hidroizolacijske trake širine 30-35 cm. | m³ | 10.5
2. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi 1.kata. | m³ | 20
3. | Nabava materijala, dovoz i zidanje nosivih zidova blok opekom kao POROTHERM 25, dim. 250x375x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. Zidovi 2.kata. | m³ | 24
4. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi prizemlja. Prije zidanja na betonsku ploču gdje se izvodi zidanje postaviti hidroizolacijske trake širine 20-25 cm. | m² | 10
5. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi 1.kata. | m² | 37
6. | Nabava materijala, dovoz i zidanje pregradnih zidova blok opekom kao POROTHERM 10, dim. 100x600x238 cm u produžnom cementnom mortu marke MM-25. U cijenu uključena i pomoćna radna skela za zidanje. U stavku uključeno i zidanje instalacijskih kanala u objektu. Zidovi 2.kata. | m² | 38
7. | Nabava, dovoz i ugradnja tipskih nadvoja na pregradnim zidovima iznad sobnih vrata dužina od 100 do 120 cm. Ugradnja pomoću produžnog morta. | kom | 7
8. | Montaža daščane glatke oplate i betoniranje ab horizontalnog serklaža na pregradnim zidovima 2. kata, betonom C25/30, na visini od 3 metra. Presjek betona je 10x25 cm. | m³ | 0.3
9. | Čišćenje gradilišta tijekom izvođenja radova i još jednom generalno nakon završetka svih građevinsko obrtničkih radova. | komplet | 1
| ZIDARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA
4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Nabava materijala, dovoz i izrada hidroizolacijskog sloja na kosim ab pločama iznad 2.kata Hidroizolacija se izvodi bitumenskom ljepenkom s uloškom staklene tkanine. Prethodno ploče premazati hladnim bitumenskim premazom. | m² | 77
2. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.8x5 cm preko kosih ab ploča. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. | m² | 77
3. | Nabava, dovoz i pričvršćivanje paropropusne folije preko postavljenih jelovih letava. | m³ | 77
4. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.5x3 cm preko postavljenih jelovih letava 8x5 cm. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. (zračni prostor) | m² | 77
5. | Nabava materijala, dovoz i pričvršćivanje jelovih letava dim.5x3 cm preko jelovih letava 3x5 cm. U stavku uključen kompletan pričvrsni materijal i zaštitno sredstvo. Letve se postavljaju kao nosači crijepa. | m² | 77
6. | Nabava, dovoz i prikivanje mediteran crijepa preko postavljenih letava. Crijep se prikiva pocinčanim čavlima dužine 5 cm. | m² | 77
7. | Nabava, dovoz i postavljanje sljemenjača (površaljke) na grebenu krova, pomoću produžnog cementnog morta. | m' | 8.1
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA
5. LIMARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, izrada i postavljanje horizontalnih oluka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm u pripremljeni betonski kanal. Razvijena širina lima je cca 70 cm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 18
2. | Nabava materijala, izrada i postavljanje opšava zidića atike i pod kupu od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. Razvijena širina opšava je cca 50 cm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 24
3. | Nabava materijala, izrada i postavljanje vertikalnih oluka od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. Cijevi promjera 100 mm. U stavku uključeni svi potrebni nosači, pričvrsni materijal i pribor. | m' | 35
| LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO: | EURA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | ……………………………
2. | BETONSKI I AB RADOVI | ……………………………
3. | ZIDARSKI RADOVI | ……………………………
4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ……………………………
5. | LIMARSKI RADOVI | ……………………………
|  |  | UKUPNO: | EURA
|  |  | PDV 25%: | EURA
|  |  | UKUPNO: | EURA

## naslovnica
INVESTITOR: | I V I C A S R Š E N
GRAĐEVINA: | STAMBENA ZGRADA
FAZA: | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
MJESTO: | BLACE
T R O Š K O V N I K
G R A Đ E V I N S K O - O B R T N I Č K I H R A D O V A
Izradio: