## sheet1
Prilog 4- Ugovorni troškovnik- TRIBE INŽENJERING d.o.o.
31.03.2025.
Kaufland Hrvatska k.d.
Donje svetice 14 10000 Zagreb, Hrvatska
Broj telefona: 0994344287
Projekt: Osijek-Retfala
Gradilište: Svilajska ul., 31000 Osijek
|  | Ukupni neto iznos |  |  |  |  | 90320.68
|  | Popust | 0%
Ukupni iznos s popustom
|  | Zakonska stopa PDV-a | 0%
Ukupni bruto iznos
|  | Gotovinski popust/Rok u danima | 0% | 0
Ukupni bruto iznos (s gotovinskim popustom)
Kod | Vrsta | Kratki opis | Dugi opis | Količina | Jedinica | Jedinična cijena | Ukupno | bidderInputLabels
309 |  | Vanjska i unutarnja ALU bravarija |  |  |  |  | 54700
309.000 |  | Prethodne napomene |  |  |  |  | 0
|  | ZTV - Dodatni tehnički uvjeti ugovora | 1.) Dodatni ugovoreni tehnički uvjeti dio su troškovnika te u slučaju ugovaranja postaju dio ugovora. Izvođač radova se dakle obavezuje na sve radove i primjene koje proizlaze iz ovih uvjeta te su one uračunate u cijenu, ukoliko nisu zasebno ponuđene. 2.) Cijene stavki se prikazuju kao neto iznos u državnoj valuti. Važeći zakonski propisani porez na dodanu vrijednost obračunava se zasebno. 3.) U slučaju proturječnosti dodatnih ugovorenih tehničkih uvjeta vrijede prvenstveno podaci iz troškovnika. U slučaju proturječnosti između troškovnika i tehničke dokumentacije koja se predaje prilikom natječaja, vrijedi tehnička dokumentacija. 4.) Prije početka davanja ponude, ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe Investitora. Naknadno pozivanje na manjkavost ili nepoznavanje projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova. 5.) Tehnička dokumentacija koja se predaje prilikom natječaja informativnog je karaktera, a ponuđač je dužan u svom trošku izvršiti kontrolu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Nadzoru i Naručitelju 6.) Ponuditelj je dužan provesti i kontrolu lokacije na licu mjesta prije davanja ponude. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom. 7.) Organizacija gradilišta uračunata je u cijenu, ukoliko nije ponuđena kao zasebna stavka. 8.) Dizalice za podizanje, skele, strojevi, alati, pomoćna sredstva i konstrukcije uzeti su u obzir te su uračunati u jediničnu cijenu. 9.) Skele za radove na fasadi i radove na krovu predmet su ovog natječaja. Ponuditelj smije koristiti postojeće skele uz poštivanje sigurnosnih uvjeta i na vlastitu odgovornost. Preinake na skelama nisu dozvoljene te se one moraju predati u ispravnom stanju u kojem su i preuzete. 10.) Kompletnu režiju gradilišta usigurava i rješava ponuditelj/izvođač i i uključena je u jediničnu cijenu. 11.) Ponuditelj je obvezan redovno prikupljati i ,pravilno skladištiti i odvoziti na ovlašteni deponij sve otpadne materijale, ostatke, krhotine, građevinski otpad, ambalaže, obični otpad i slično o vlastitom trošku. Kod odlaganja otpada potrebno je pridržavati se svih javnopravnih uputa i propisa. 12.) Onečišćenja koja uslijed radova nastaju na susjednim terenima, zgradama, putovima, cestama, trgovima i slično, izvođač radova treba svakodnevno čistiti. 13.) Izvođač preuzima odgovornost za osiguravanje, skladištenje i spremanje vlastite građevinske opreme, strojeva, uređaja, alata i slično. Jednako vrijedi i za građevinske materijale, elemente i za ugradnju određenih uređaja i objekata sve do primopredaje obavljenih građevinskih radova. 14.) Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj ukalkulirati u ponudbenu cijenu izvođenja radova. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. 15.) Sve potrebne mjere prema javnopravnim uputama i propisima za sigurnost i zaštitu zdravlja trebaju se uzeti u obzir te ih se treba pridržavati prilikom izvođenja radova. 16.) Prilikom davanja ponude i izvođenja radova treba se uzeti u obzir, uračunati i pridržavati se - svih državnih i javnopravnih zakona, smjernica i propisa - svih odgovarajućih tehničkih standarda, pravila i smjernica - općeprihvaćenih pravila tehnike - uputa, propisa i napomena proizvođača za ugradnju i obradu - Kauflandovih građevinskih opisa, ugovorenih uvjeta i ostalih Kauflandovih dokumenata i planova. 17.) Stavke troškovnika obuhvačaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kvaliteti, onosno podrazumijevaju se kao gotove, potpune i funkcionirajuće, uklj. sve potrebne male dijelove i sredstva za pričvršćivanje, pomoćne materijale i sredstva, podkonstrukcije itd., kao i sve dodatne i posebne usluge - čak i kada one nisu detaljno opisane. 18.) Ako su treće stranke uključene u izvođenje predradnji, izvođač radova ih treba provjeravati. U slučaju nepravilnosti ili prigovora pravovremeno treba informirati naručitelja, tako da može tehnički i organizacijski dovršiti poslove. 19.) Obavezno se treba pridržavati svih Kauflandovih proizvodnih uputa, osim ako postoje opravdani razlozi za odstupanje (npr. dostupnost). U tom slučaju izvođač treba ponuditi istovjetni proizvod ili sustav te potvrditi istovjetnost. O njoj odlučuje naručitelj. 20.) Sustavi se izvode isključivo pomoću komponenata koje su predviđene od strane proizvođača sustava. 21.) Svi materijali, građevinski elementi i uređaji koji neposredno utječu na izgled i funkcionalnost prije ugradnje se trebaju provjeriti. Ugrađuju se tek nakon što naručitelj ili ovlaštena osoba odobri ugradnju na gradilištu. O vrsti i obliku uzorka odlučuje naručitelj. 22.) Ako nije drukčije propisano, izmjene postojećih projektnih rješenja od strane ponuditelja/izvođača a koje utječu na mehaničku stabilnost, ponuditelj/izvođač je dužan u svom trošku ishoditi sve suglasnosti, dozvole i sl. Projekt izvedenog stanja ukalkulirati u jedničnu cijenu te dostaviti Kauflandu u pisanom i digitalnom obliku. 23.) Svi radovi na objektu te primjenjeni sistemi gradnje moraju biti izvedeni prema pravilu struke, odnosnu u granicama dopuštenih tolerancija. 24.) Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a Investitor ipak traži da se radi, Izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju Izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 25.) U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, čak i ako nisu izričito navedenei u troškovniku: - sve vrste transporta građevinskih materijala, elemenata, uređaja, objekata itd. do mjesta ugradnje - potrebne i uobičajene pripreme i predobrade tla - sve vrste bušenja, zavarivanja, lijepljenja, malih dijelova, sredstava za pričvršćivanje, međupoložaja, izolacije, brtvljenja, folija, spojeva itd. koje su potrebne za priključak, montažu i pričvršćivanje građevinskih dijelova i elemenata - stručna priprema i priključak na sve okolne dijelove, ugradbene i nadgradne elemente i propuste - sve izrade kutova, spojnih površina i elemenata, završnih elemenata, slobodnih krajeva itd. - sve podloge za montažu, priključak i pričvršćivanje kao što su beton, zidani elementi, čelik, aluminij, limovi, gips karton, itd. - potrebne spojne, kose i okrugle rezove te ostatke rezanja - Izrada otvora i proreza za instalacije i ugradbene elemente drugih izvođača - interno povezivanje kablovima i priključak objekata, dovod prema električnim trošilima na gradilištu od strane elektro izvođača
|  | Opseg usluga metalne konstrukcije | U sljedećim pozicijama potrebno je uzeti u obzir i uračunati sljedeće usluge, čak i ako nisu izričito navedene: - obojane limove i pravokutne dijelove za priključke, krajeve i prijelaze - eventualna oštećenja na površini i / ili slojevima pravilno ukloniti - potrebne podkonstrukcije i pojačanja - Prihvate za fuge na građevinama i promjene dužina uslijed temperaturnih varijacija - kontrolirano odvođenje kišnice i kišnice nošene vjetrom - Zaštitu građevinskih priključaka protiv kišnice s vanjske strane, odnosno pare s unutarnje strane - interno povezivanje kablovima na prozorima, koristiti profile za prekrivanje kabela - alternativno za garniture / aluminijske elemente, eloksirani: Nehrđajući čelik, mat - izvedbu slijepih podnih profila (u razini slojeva poda) - konzekventnu izvedbu hidroizolacije u podnožju pojedinih stavki - konzekventnu izvedbu parne brane na svim rubovima pojedinih stavki - padajuće brtve za vanjska i protupožarne stavke uključena u cijenu
309.010 |  | PVC staklene stijene |  |  |  |  | 3750
309.010.00100 |  | x..AF10..x - staklena stijena između boravka i vanjske terase | POZ P09 Dobava i postava staklene stijene između boravka i vanjske terase prema trenutno važećim smjernicama KaBa. Stijena se sastoji od fiksnih dijelova rastera 1,25m i jednokrilnih zaokretnih vrata svijetle širine 1,12m. Građ.dimenzija stijene: [ 2,45/2,70 ] m Konstrukcija stijene: PVC profil ojačan sa čeličnom jezgrom sa višekomornim sustavom i dvije EPDM brtve. Boja RAL 7016 otporna na ultraljubičasto zračenje. U zoni postave zaštite od sunca izvesti prošireni nadvojni profil visine 200mm. Dizajn profila: ravno položena krila Ostakljenje: višeslojnog sigurnosnog 2 izolacijskog stakla koeficijent prolaza topline Uw najmanje 1,3 W/m²K, Ug min 1,3 W/m²K . Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (ug) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost). Zaokretna vrata: • Antipanik brava na vratima, pripremljena za prolazni profilni cilindar • Okovi: Eloksirani aluminij ili nehrđajući čelik mat brušen, iznutra kvaka, izvana fiksna ručka, npr. HEWI Serie 11, s dugačkim štitom • Kontrola: Magnetni kontakt i kontakt na zasunu za kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, prekriveni • Ostalo: električni otvarač vrata, otključavanje brave s kliznim vođenjem, 12V DC, radna struja • Otvarač vrata s mehaničkim otključavanjem zasuna otvarača vrata, s opružnim jezičkom • Gornji zatvarač vrata Izvedba prema detaljima proizvođača uključivo sav rad i materijal kako bi se stavka izvela do gotove funkcionalnosti Spojne reške: PUR-pjena; Fabrikat: SALAMANDER, GEALAN ili drugi istovrijedni pvc profili Zidni zaustavljač vrata od mekane plastike, okrugli, promjera ca. 40 mm, s držačem od nehrđajućeg čelika, uklj. sredstva za pričvršćivanje, isporučiti i montirati | 1 | kom | 3750 | 3750 |  | 0
309.020 |  | Aluminijska staklena vrata |  |  |  |  | 9400
309.020.00100 |  | x..AT3..x - aluminijska evakuacijska dvokrilna vrata s nadsvjetlom dimenzije 2,26 / 4,15 m | POZ A05 Izrada, dobava i postava dvokrilnih staklenih vrata s nadsvjetlom od aluminijskih profila dubine do cca.75mm s prekinutim termičkim mostom s EPDM brtvenim profilima. Ostakljenje od višeslojnog sigurnosnog 2 izolacijskog stakla 2x6mm. Izvedba do gotove funkcionalnosti i prema važećim smjernicama KaBa HR. Širina vrata: ca. 2,26 m Visina vrata: ca. 4,15 m (vrata ca. 2,25 m, nadsvjetlo ca 1,9 m) Izvedba: Zaokretna vrata, 2-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: Aluminijski okvir, s premazom u prahu otpornim na ultraljubičasto zračenje, boja RAL 7047 Krilo vrata: okvir od aluminija ravan izvana, s premazom u prahu i staklenom ispunom, s donjim zatvaračem (falc) ca. 15 mm Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K, a stakla min 1,1 W/m2K Panti: od nehrđajućeg čelika, skriveni Okov: ručka s vanjske strane, s unutarnje strane potisna poluga na pomičnoj i nepomičnoj strani, od aluminija, s eloksiranom površinom Brava na pomičnoj strani vrata: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar, s panik funkcijom prema EN 1125, sa samostalnim zaključavanjem. Gornji zatvarač vrata, na obja krila, s usklađenim mehanizmom zatvarnaja. Neaktivna brava krila: skrivena bravica u obliku kvake u kvaliteti svojstva, s funkcijom panike prema EN 1125 Kontrola: Magnetni kontakti za kontrolu otvorenosti (2 na pomičnoj strani, 1 na nepomičnoj strani), kontrola zatvorenosti integrirana u bravu, kontakt za zatvoreno stanje na pogonskom zasunu, VdS razred C, prekrivena ugradnja Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 4100 | 4100 |  | 0
309.020.00105 |  | x..AT3..x - aluminijska evakuacijska dvokrilna vrata dimenzije 2,26 / 2,25 m | POZ A06 Izrada, dobava i postava dvokrilnih staklenih vrata s nadsvjetlom od aluminijskih profila dubine do cca.75mm s prekinutim termičkim mostom s EPDM brtvenim profilima. Ostakljenje od višeslojnog sigurnosnog 2 izolacijskog stakla 2x6mm. Izvedba do gotove funkcionalnosti i prema važećim smjernicama KaBa HR. Širina vrata: ca. 2,26 m Visina vrata: ca. 4,15 m (vrata ca. 2,25 m) Izvedba: Zaokretna vrata, 2-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: Aluminijski okvir, s premazom u prahu otpornim na ultraljubičasto zračenje, boja RAL 7047 Krilo vrata: okvir od aluminija ravan izvana, s premazom u prahu i staklenom ispunom, s donjim zatvaračem (falc) ca. 15 mm Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K, a stakla min 1,1 W/m2K Panti: od nehrđajućeg čelika, skriveni Okov: s vanjske strane glatko, bez rozeta, s unutarnje strane potisna poluga na pomičnoj i nepomičnoj strani, od aluminija, s eloksiranom površinom Brava na pomičnoj strani vrata: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar, s panik funkcijom prema EN 1125, sa samostalnim zaključavanjem. Gornji zatvarač vrata, na obja krila, s usklađenim mehanizmom zatvarnaja. Neaktivna brava krila: skrivena bravica u obliku kvake u kvaliteti svojstva, s funkcijom panike prema EN 1125 Kontrola: Magnetni kontakti za kontrolu otvorenosti (2 na pomičnoj strani, 1 na nepomičnoj strani), kontrola zatvorenosti integrirana u bravu, kontakt za zatvoreno stanje na pogonskom zasunu, VdS razred C, prekrivena ugradnja Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 3600 | 3600 |  | 0
309.020.00110 |  | x..AT13..x - aluminijska 1-krilna staklena vrata dimenzije 1,16 / 2,16 m, izlaz u slučaju nužde EN 179 | POZ F01 Vrata od aluminija i stakla s gornjim prozorom, vanjska vrata kao sustav s cijevnim okvirom i staklenom ispunom, s termički odvojenim šupljim profilima, s dubinom okvira od ca. 75 mm, s ostakljenjem od višeslojne izolacijske površine od laminiranog stakla i EPDM brtvenim profilima, izraditi, isporučiti i montirati. Širina vrata: ca. 1,16 m Visina vrata: ca. 2,16 m Izvedba: Zaokretna vrata, 1-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: Aluminijski okvir, s praškastim premazom otpornim na ultraljubičasto zračenje Krilo vrata: Cijevni okvir od aluminija, s praškastim premazom otpornim na ultraljubičasto zračenje i staklenom ispunom cijelom visinom vrata, s donjim zatvaračem (falc) ca. 15 mm Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K, a stakla min 1,1 W/m2K Panti: od nehrđajućeg čelika, skriveni Okov: okov za vrata od plemenitog čelika, unutra kvaka, izvana kugla, izvana dodatno ručka od plemenitog čelika. Brava: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar, s panik funkcijom prema EN 179 Gornji zatvarač: s kliznom šinom s odbojnikom u klizaču, na strani na kojoj se ne nalaze šarke, zatvarač s mogućnosću fiksiranja vrata u otvorenom položaju Kontrola: Magnetni kontakti za kontrolu otvorenosti (2 na pomičnoj strani), kontakt na zasunu za kontrolu zatvorenosti, VdS razred C, prekrivena ugradnja Ostalo: blok brava i kodirana brava, električni otvarač vrata, otključavanje brave s kliznim vođenjem, 12V DC, radna struja Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 1700 | 1700 |  | 0
309.030 |  | Staklena fasada |  |  |  |  | 20800
309.030.00100 |  | x..PRF2..x - staklena fasada sa zaštitom od sunca | POZ A07 Izrada, dobava i ugradnja ostakljene aluminijske fasadne konstrukcije. Fasadu izraditi od sistema samonosivih plastificiranih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih šupljih profila s prekidom toplinskog mosta širine cca.60mm i dubine prema statičkom proračunu. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema DIN 7863. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke. Konstrukcija: - razmak osi stupova: prema planu fasade - razmak osi horizontala: prema planu fasade - osiguranje stakla protiv odvrtanja: npr. kombinacija Secu-Fast vijaka s vijcima s unutarnjim mnogokutom - pokrovni profili s nevidljivim pričvršćivanjem (stegnuti) - tip profila: kao Schuco FW 50+ ili jednakovrijedno - premaz: praškastim premaz otporan na ultraljubičasto zračenje boja RAL7016 ili sukladno Kauflandovoj boji paleta Ostakljenje: - Proračun debljine, izradu, obradu i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 153/13, 53/17). Debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od pucanja kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove - visina ostakljenja: prema planu fasade - dvoslojno VSG izolacijsko staklo s Low E premaz + ispuna toplinski inertnim plinom argonom (6+16+6) s EPDM brtvenim profilima, odnosno prema statičkom proračunu - gornji dio stavke (iznad kote spuštenog stropa +3,80m) izvesti u punoj ispuni (sendvič panel) Koeficijent toplinske provodljivosti (Uw): min. 1,3 W/m2K i odnosi se na cijeli fasadni sustav, dok za ostekljenje vrijedi 1,1 W/m2K Zaštita od sunca (prema smjernicama iz opisa gradnje KaBa HR): Vrsta izvedbe 1 - prozirno staklo sa zaštitom od sunca Prioritet 1 Staklo sa zaštitom od sunca ima prioritet u odnosu na prozirno staklo s roletama. Preduvjet: Bez zasljepljivanja radnih mjesta zbog sunčevog zračenja! Aspekti: Smanjenje investicije, montaže i instalacije. Izbjegavanje troškova za čišćenje, održavanje, popravak roleta. Vidljivost je uvijek dana Karakteristike stakla i kriteriji za prozirno staklo sa zaštitom od sunca Početak: prozirno staklo sa zaštitom od sunca Ukupna propusnost energije (g-vrijednost / SHGC - koeficijent solarnog toplinskog prirasta): otpr. 30 - 20 % Što je niža vrijednost SHGC, manje topline zračenja (sunca) dolazi izvana prema unutra Propust svjetlosti (TL): približno 62 - 45 % što je manja propusnost svjetla (TL), manje svjetla dolazi izvana Staklo sa zaštitom od sunca s nižom propusnošću svjetlosti (TL: pribl. 50-45 %) prikladnije je za fasade s duljim/intenzivnijim sunčevim zračenjem, npr. orijentacije zapad/sjeverozapad. Moraju se uzeti u obzir mogući efekti refleksije od susjednih zgrada. Stakla na vrijeme ispitati. | 52 | m2 | 400 | 20800 |  | 0
309.040 |  | Vjetrobran |  |  |  |  | 16700
309.040.00100 |  | x..AT1..x - vanjska automatska klizna vrata dim. [250/230] m | POZ A01 Dobava i ugradnja vanjskih evakucijskih automatskih kliznih vrata u pripremljeni otvor u vanjskoj fasadnoj staklenoj stijeni. Automatska vrata treba konstruirati tako, da ne može doći do gnječenja i uklještenja. Mjesta na kojima može doći do uklještenja trebaju se osigurati mekanim gumenim brtvenim profilima. Na elemente okvira paralelno s unutarnje i vanjske strane treba postaviti staklo. Razmak između sporednih rubova zatvaranja i bočnih površina mora uvijek biti veći od 200 mm. Izvedba: evakuacijska klizna vrata s 2 krila Krila vrata: Okvir od aluminija, s praškastim premazom otpornim na ultraljubičasto zračenje i ostakljenje s dvoslojnim VSG izolacijskim staklom s Low E premaz + ispuna toplinski inertnim plinom argonom (6+16+6) s EPDM brtvenim profilima. Klizna vrata u fino uokvirenoj izvedbi, dubina profila cca. 30 - 40 mm,ovisno o proizvođaču. Pogon: Pogon kliznih vrata s modularnim sastavom i tihom kliznom šinom, brzina otvaranja i zatvaranja 0,5-0,7 m/s po krilima, 80 % širine otvara se unutar 3 sekunde u slučaju nužde Upravljanje: Mikroprocesorska upravljačka jedinica, s vremenom otvorenosti od 0 do 180 sekundi i sljedećim radnim programima: Isključeno, Automatski, Otvoreno, Izlaz, podesivo pomoću programske sklopke Sigurnosna oprema: Sigurnosna oprema odabire se prema državnim propisima i direktivama, ali minimalno je potrebna: Samostalna regulacija i nadzor kretnje krila, okretanje smjera u slučaju nailaženja na prepreku, samostalna provjera sigurnosnih uređaja, sklopka za isključivanje u slučaju nužde. Aktivacija: obostrani kombinirani detektor s radarskim senzorom (za detekciju pokreta) i infracrveni senzor (za nadzor prisutnosti), sklopka s ključem s unutarnje strane Zaključavanje: Elektromehaničko standardno zaključavanje s ručnim otključavanjem s unutarnje strane, mehaničko zaključavanje putem brave s kukastim zasunom s unutarnje strane Kontrola: Stanja vrata putem bespotencijalnog kontakta na protuprovalnoj centrali Zaštita od sunca (ostakljenje) potrebno izvesti identično kao za stavku u koju se ugrađuje kako bi se postigao uejdnačen izgled i svojstvo fasade. | 1 | kom | 3350 | 3350 |  | 0
309.040.00105 |  | x..AT1..x - unutarnja staklena stijena za ugradnju kliznih vrata dim. [ 6,5 / 3,8 ] m | POZ A02 Izrada, dobava i ugradnja unutarnje staklene stijene sa nadsvjetlom za ugradnju automatskih kliznih vrata. Fasadu izraditi od sistema samonosivih plastificiranih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih šupljih profila s prekidom toplinskog mosta širine cca.60mm i dubine prema statičkom proračunu. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema DIN 7863. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Konstrukcija: - razmak osi stupova: prema planu fasade - visina podjele stijene po horizontali: 2300 mm - osiguranje stakla protiv odvrtanja: npr. kombinacija Secu-Fast vijaka s vijcima s unutarnjim mnogokutom - pokrovni profili s nevidljivim pričvršćivanjem (stegnuti) - tip profila: kao Schuco FW 50+ ili jednakovrijedno - premaz: praškastim premaz otporan na ultraljubičasto zračenje boja RAL7016 ili sukladno Kauflandovoj boji paleta - proširenje zadnjeg lijevog ili desnog profila za ugradnju pogonske i upravljačke jedinice Ostakljenje: - Proračun debljine, izradu, obradu i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 153/13, 53/17). Debljine stakla prema potrebi provjeriti od strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od pucanja kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove - visina ostakljenja: prema planu fasade - jednoslojno VSG izolacijsko staklo 8mm s EPDM brtvenim profilima, odnosno prema statičkom proračunu | 25 | m2 | 400 | 10000 |  | 0
309.040.00106 |  | x..AT1..x - unutarnja automatska klizna vrata dim. [ 2,5 / 2,3 ] m | POZ A02 Dobava i ugradnja unutarnjih evakucijskih automatskih kliznih vrata u pripremljeni otvor u unutarnjoj staklenoj stijeni. Automatska vrata treba konstruirati tako, da ne može doći do gnječenja i uklještenja. Mjesta na kojima može doći do uklještenja trebaju se osigurati mekanim gumenim brtvenim profilima. Na elemente okvira paralelno s unutarnje i vanjske strane treba postaviti staklo. Razmak između sporednih rubova zatvaranja i bočnih površina mora uvijek biti veći od 200 mm. Izvedba: evakuacijska klizna vrata s 2 krila Krila vrata: Okvir od aluminija, s praškastim premazom otpornim na ultraljubičasto zračenje i ostakljenje s jednoslojnim VSG izolacijskim staklom 8mm s EPDM brtvenim profilima. Klizna vrata u fino uokvirenoj izvedbi, dubina profila cca. 30 - 40 mm,ovisno o proizvođaču. Pogon: Pogon kliznih vrata s modularnim sastavom i tihom kliznom šinom, brzina otvaranja i zatvaranja 0,5-0,7 m/s po krilima, 80 % širine otvara se unutar 3 sekunde u slučaju nužde Upravljanje: Mikroprocesorska upravljačka jedinica, s vremenom otvorenosti od 0 do 180 sekundi i sljedećim radnim programima: Isključeno, Automatski, Otvoreno, Izlaz, podesivo pomoću programske sklopke Sigurnosna oprema: Sigurnosna oprema odabire se prema državnim propisima i direktivama, ali minimalno je potrebna: Samostalna regulacija i nadzor kretnje krila, okretanje smjera u slučaju nailaženja na prepreku, samostalna provjera sigurnosnih uređaja, sklopka za isključivanje u slučaju nužde. Aktivacija: obostrani kombinirani detektor s radarskim senzorom (za detekciju pokreta) i infracrveni senzor (za nadzor prisutnosti), sklopka s ključem s unutarnje strane Zaključavanje: Elektromehaničko standardno zaključavanje s ručnim otključavanjem | 1 | kom | 3350 | 3350 |  | 0
309.040.00110 |  | x..AT1..x - satenske trake na kliznim krilima | Dobava i postava lijepljenjem na klizna krila automatskih vrata satinirane trake širine 20cm. Postava na visini od 1,5-1,7m mjereno od gotovog poda. Referentni proizvod: Oracal 8510-90, fino srebro, ili istovjetno | 5 | m |  |  |  | 0
309.040.00115 |  | x..RS28..x - Zaštita od nehrđajućeg čelika | Zaštitu rubova, od nehrđajućeg čelika V4A, s brušenom (240 granulacija) i četkanom površinom, debljine materijala od min. 2 mm, u više dijelova s kutovima različitih dimenzija, pojedinačne dužine 2,3 m, za vanjsku zaštitu dviju vertikalnih unutarnjih površina u otvoru za automatska vrata, izraditi, isporučiti, zalijepiti i po potrebi dodatno mehnički pričvrstiti. Jedinična cijena po automatskim vratima. | 2 | kom |  |  |  | 0
309.040.00120 |  | x..BS4..x - Podni prag kao razdvojni profil od nehrđajučeg ćelika | Podni prag kao razdvojni profil, od nehrđajućeg čelika V4A, debljine materijala od minimalno 3 mm, sa širinom prilagođenom stupovima i automatskim vratima, u U obliku, s blago zaobljenim rubovima, u različitim pojedinačnim dužinama, isporučiti, postaviti u jednoj liniji i na ispravnoj visini ispod automatskih vrata i pričvrstiti. | 2.5 | m |  |  |  | 0
309.050 |  | Sustavi izloga |  |  |  |  | 0
309.060 |  | Staklene pregrade |  |  |  |  | 0
309.070 |  | Ostali |  |  |  |  | 4050
309.070.00100 |  | x... VD2 - stubište sa staklenom nadstrešnicom, dimenzije cca 1,50 / 1,30 m | POZ 801 Staklenu nadstrešnicu, slobodno viseću, s podkonstrukcijom od nehrđajućeg čelika V4A, s brušenom (granulacija 240) i četkanom površinom, umetkom od sigurnosnog stakla za zaštitu od propadanja, pričvršćenu pomoću letvi za držanje stakla, za nagibe krove od ca. 5 % na vanjsku stranu, sa slobodnim odvodnjavanjem preko ruba krova, izraditi, isporučiti i montirati. Širina: 1,50m Dubina: ca. 1,30 m | 1 | kom | 4050 | 4050 |  | 0
310 |  | Plastični prozori |  |  |  |  | 23800.68
310.000 |  | Prethodne napomene |  |  |  |  | 0
|  | ZTV - Dodatni tehnički uvjeti ugovora | 1.) Dodatni ugovoreni tehnički uvjeti dio su troškovnika te u slučaju ugovaranja postaju dio ugovora. Izvođač radova se dakle obavezuje na sve radove i primjene koje proizlaze iz ovih uvjeta te su one uračunate u cijenu, ukoliko nisu zasebno ponuđene. 2.) Cijene stavki se prikazuju kao neto iznos u državnoj valuti. Važeći zakonski propisani porez na dodanu vrijednost obračunava se zasebno. 3.) U slučaju proturječnosti dodatnih ugovorenih tehničkih uvjeta vrijede prvenstveno podaci iz troškovnika. U slučaju proturječnosti između troškovnika i tehničke dokumentacije koja se predaje prilikom natječaja, vrijedi tehnička dokumentacija. 4.) Prije početka davanja ponude, ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe Investitora. Naknadno pozivanje na manjkavost ili nepoznavanje projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova. 5.) Tehnička dokumentacija koja se predaje prilikom natječaja informativnog je karaktera, a ponuđač je dužan u svom trošku izvršiti kontrolu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Nadzoru i Naručitelju 6.) Ponuditelj je dužan provesti i kontrolu lokacije na licu mjesta prije davanja ponude. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom. 7.) Organizacija gradilišta uračunata je u cijenu, ukoliko nije ponuđena kao zasebna stavka. 8.) Dizalice za podizanje, skele, strojevi, alati, pomoćna sredstva i konstrukcije uzeti su u obzir te su uračunati u jediničnu cijenu. 9.) Skele za radove na fasadi i radove na krovu predmet su ovog natječaja. Ponuditelj smije koristiti postojeće skele uz poštivanje sigurnosnih uvjeta i na vlastitu odgovornost. Preinake na skelama nisu dozvoljene te se one moraju predati u ispravnom stanju u kojem su i preuzete. 10.) Kompletnu režiju gradilišta usigurava i rješava ponuditelj/izvođač i i uključena je u jediničnu cijenu. 11.) Ponuditelj je obvezan redovno prikupljati i ,pravilno skladištiti i odvoziti na ovlašteni deponij sve otpadne materijale, ostatke, krhotine, građevinski otpad, ambalaže, obični otpad i slično o vlastitom trošku. Kod odlaganja otpada potrebno je pridržavati se svih javnopravnih uputa i propisa. 12.) Onečišćenja koja uslijed radova nastaju na susjednim terenima, zgradama, putovima, cestama, trgovima i slično, izvođač radova treba svakodnevno čistiti. 13.) Izvođač preuzima odgovornost za osiguravanje, skladištenje i spremanje vlastite građevinske opreme, strojeva, uređaja, alata i slično. Jednako vrijedi i za građevinske materijale, elemente i za ugradnju određenih uređaja i objekata sve do primopredaje obavljenih građevinskih radova. 14.) Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj ukalkulirati u ponudbenu cijenu izvođenja radova. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. 15.) Sve potrebne mjere prema javnopravnim uputama i propisima za sigurnost i zaštitu zdravlja trebaju se uzeti u obzir te ih se treba pridržavati prilikom izvođenja radova. 16.) Prilikom davanja ponude i izvođenja radova treba se uzeti u obzir, uračunati i pridržavati se - svih državnih i javnopravnih zakona, smjernica i propisa - svih odgovarajućih tehničkih standarda, pravila i smjernica - općeprihvaćenih pravila tehnike - uputa, propisa i napomena proizvođača za ugradnju i obradu - Kauflandovih građevinskih opisa, ugovorenih uvjeta i ostalih Kauflandovih dokumenata i planova. 17.) Stavke troškovnika obuhvačaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kvaliteti, onosno podrazumijevaju se kao gotove, potpune i funkcionirajuće, uklj. sve potrebne male dijelove i sredstva za pričvršćivanje, pomoćne materijale i sredstva, podkonstrukcije itd., kao i sve dodatne i posebne usluge - čak i kada one nisu detaljno opisane. 18.) Ako su treće stranke uključene u izvođenje predradnji, izvođač radova ih treba provjeravati. U slučaju nepravilnosti ili prigovora pravovremeno treba informirati naručitelja, tako da može tehnički i organizacijski dovršiti poslove. 19.) Obavezno se treba pridržavati svih Kauflandovih proizvodnih uputa, osim ako postoje opravdani razlozi za odstupanje (npr. dostupnost). U tom slučaju izvođač treba ponuditi istovjetni proizvod ili sustav te potvrditi istovjetnost. O njoj odlučuje naručitelj. 20.) Sustavi se izvode isključivo pomoću komponenata koje su predviđene od strane proizvođača sustava. 21.) Svi materijali, građevinski elementi i uređaji koji neposredno utječu na izgled i funkcionalnost prije ugradnje se trebaju provjeriti. Ugrađuju se tek nakon što naručitelj ili ovlaštena osoba odobri ugradnju na gradilištu. O vrsti i obliku uzorka odlučuje naručitelj. 22.) Ako nije drukčije propisano, izmjene postojećih projektnih rješenja od strane ponuditelja/izvođača a koje utječu na mehaničku stabilnost, ponuditelj/izvođač je dužan u svom trošku ishoditi sve suglasnosti, dozvole i sl. Projekt izvedenog stanja ukalkulirati u jedničnu cijenu te dostaviti Kauflandu u pisanom i digitalnom obliku. 23.) Svi radovi na objektu te primjenjeni sistemi gradnje moraju biti izvedeni prema pravilu struke, odnosnu u granicama dopuštenih tolerancija. 24.) Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a Investitor ipak traži da se radi, Izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju Izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 25.) U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, čak i ako nisu izričito navedenei u troškovniku: - sve vrste transporta građevinskih materijala, elemenata, uređaja, objekata itd. do mjesta ugradnje - potrebne i uobičajene pripreme i predobrade tla - sve vrste bušenja, zavarivanja, lijepljenja, malih dijelova, sredstava za pričvršćivanje, međupoložaja, izolacije, brtvljenja, folija, spojeva itd. koje su potrebne za priključak, montažu i pričvršćivanje građevinskih dijelova i elemenata - stručna priprema i priključak na sve okolne dijelove, ugradbene i nadgradne elemente i propuste - sve izrade kutova, spojnih površina i elemenata, završnih elemenata, slobodnih krajeva itd. - sve podloge za montažu, priključak i pričvršćivanje kao što su beton, zidani elementi, čelik, aluminij, limovi, gips karton, itd. - potrebne spojne, kose i okrugle rezove te ostatke rezanja - Izrada otvora i proreza za instalacije i ugradbene elemente drugih izvođača - interno povezivanje kablovima i priključak objekata, dovod prema električnim trošilima na gradilištu od strane elektro izvođača
|  | Ostale usluge plastičnih prozora | U sljedećim pozicijama potrebno je uzeti u obzir i uračunati sljedeće usluge, čak i ako nisu izričito navedene: - obojane limove i pravokutne dijelove za priključke, krajeve i prijelaze - eventualna oštećenja na površini i / ili slojevima pravilno ukloniti - potrebne podkonstrukcije i pojačanja - Prihvate za fuge na građevinama i promjene dužina uslijed temperaturnih varijacija - kontrolirano odvođenje kišnice i kišnice nošene vjetrom - Zaštitu građevinskih priključaka protiv kišnice s vanjske strane, odnosno pare s unutarnje strane - interno povezivanje kablovima na prozorima, koristiti profile za prekrivanje kabela - Pričvršćivanje klupice za prozor s odgovarajućim kutovima, sa zaštitnom folijom za zvučnu izolaciju, brtvom od elastomernog profila te bočnom i donjom trajno elastičnom brtvom na bazi thiokola
310.010 |  | PVC prozori |  |  |  |  | 23800.68
310.010.00100 |  | x..AF1..x - PVC otklopni prozor dim [1,26 / 1,4] m | POZ P05 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozor s otklopnim krilom Širina prozora: 1,26 m Visina prozora: 1,4 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL7047 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 790 | 790 |  | 0
310.010.00105 |  | x..AF1..x - PVC zaokterno otklopni prozor dim [1,26 / 1,7] m | POZ P10 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog zaokretno-otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozor s zaokretno-otklopnim krilom Širina prozora: 1,26 m Visina prozora: 1,7 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 805 | 805 |  | 0
310.010.00110 |  | x..AF1..x - PVC dvodijelni zaokretno otklopni prozor visine 1,7 m | POZ P07 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog zaokretno-otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: dvodijelni prozor sa fiksnim ostakljenjem i prozorom sa zaokretnim/otklopnim krilima rastera 1,26 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 1,7 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.51 | m | 606 | 1521.06 |  | 0
310.010.00115 |  | x..AF1..x - PVC dvodijelni zaokretno otklopni prozor visine 1,7 m | POZ P15 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog zaokretno-otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: dvodijelni prozor sa fiksnim ostakljenjem i prozorom sa zaokretnim/otklopnim krilima rastera 1,26 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 1,7 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.51 | m | 606 | 1521.06 |  | 0
310.010.00120 |  | x..AF1..x - PVC dvodijelni zaokretno otklopni prozor visine 1,7 m | POZ P16 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog zaokretno-otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: dvodijelni uglovni prozor sa fiksnim ostakljenjem i prozorom sa zaokretnim/otklopnim krilima rastera 1,26 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 1,7 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.51 | m | 609 | 1528.59 |  | 0
310.010.00125 |  | x..AF1..x - PVC višedijelni zaokretno otklopni prozor visine 1,7 m | POZ P08 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog ili višedijelnog zaokretno-otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozorska traka s prozorima sa zaokretnim/otklopnim krilima rastera 1,26 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 1,7 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Ručka prozora, od aluminija, s eloksiranom površinom. Panti skriveni. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 6.26 | m | 609 | 3812.34 |  | 0
310.010.00130 |  | x..AF3..x - PVC otklopni prozor dim [1,01 / 0,6] m | POZ P03, POZ P04, POZ P06, POZ P11, POZ P12 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko neprozirno satinirano float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozor s otklopnim krilom Širina prozora: 1,01 m Visina prozora: 0,6 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Poluga za otvaranje/zatvaranje prozora, s eloksiranom površinom, sa zaključavanjem, osigurana protiv pogrešne upotrebe. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7047 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 5 | kom | 580 | 2900 |  | 0
310.010.00135 |  | x..AF3..x - PVC dvodijelni otklopni prozor visine 0,6 m | POZ P02 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko neprozirno satinirano float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozorska traka, s prozorima s otklopnim krilima rastera 1,01 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 0,6 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Poluga za otvaranje/zatvaranje prozora, s eloksiranom površinom, sa zaključavanjem, osigurana protiv pogrešne upotrebe. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7047 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.01 | m | 720 | 1447.2 |  | 0
310.010.00140 |  | x..AF3..x - PVC dvodijelni otklopni prozor visine 0,6 m | POZ P13 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko neprozirno satinirano float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozorska traka, s prozorima s otklopnim krilima rastera 1,01 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 0,6 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Poluga za otvaranje/zatvaranje prozora, s eloksiranom površinom, sa zaključavanjem, osigurana protiv pogrešne upotrebe. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.01 | m | 685 | 1376.85 |  | 0
310.010.00145 |  | x..AF3..x - PVC višedijelni otklopni prozor visine 0,6 m | POZ P14 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog ili višedijelnog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko neprozirno satinirano float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozorska traka, s prozorima s otklopnim krilima rastera 1,01 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 0,6 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Poluga za otvaranje/zatvaranje prozora, s eloksiranom površinom, sa zaključavanjem, osigurana protiv pogrešne upotrebe. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 5.01 | m | 668 | 3346.68 |  | 0
310.010.00150 |  | x..AF3..x - PVC višedijelni otklopni prozor visine 0,6 m | POZ F02 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog dvodijelnog ili višedijelnog otklopnog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm (nije iskazan u dimenziji stavke, ali je uključen u cijenu). Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. Dvoslojno izolacijsko neprozirno satinirano float staklo. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: prozorska traka, s prozorima sa zaokretnim krilima rastera 1,01 m, uklj. spojne i panel površine Visina prozora: 0,6 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, VdS razred C, skrivena ugradnja Okovi: Poluga za otvaranje/zatvaranje prozora, s eloksiranom površinom, sa zaključavanjem, osigurana protiv pogrešne upotrebe. Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7016 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja Prozorska krila trebaju biti spojena na sigurnosni sustav koji u slučaju požara otvara sva tri otvora - tri motora za tri krila u potpuno otvorenom položaju 90° (otvor služi za osiguranje uvjeta provjetravanja stubišta u slučaju požara, i kao takav treba ispuniti sve projektom predviđene zahtjeve). | 3.01 | m | 1190 | 3581.9 |  | 0
310.010.00155 |  | x..AF5..x - PVC protuprovalni prozor dim [1,26 / 1,1] m | POZ P01 Dobava, izvedba i ugradnja vanjskog PVC prozora s višekomornim profilnim sustavom i dvije brtve dubine od cca.70mm. Prošireni nadvojni profil, visina 200 mm. Okvir pripravljen za spajanje s prozorskom klupicom. U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletni prozor kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Izvedba: fiksni prozor Širina prozora: 1,26 m + 1,26 m Visina prozora: 1,1 m Koeficijent toplinske provodljivosti: min. 1,3 W/m2K. Zahtijevani koeficijent prolaza topline Uw odnosi se na cijeli prozor i uzima u obzir koeficijent prolaza topline okvira (Uf), ostakljenja (Ug min. 1,1 W/m2K) i profila za održavanje razmaka izolacijskog ostakljenja (y-vrijednost).) Uključena folija za zaštitiu od pogleda. Kontrola: Kontakt na zasunu za kombiniranu kontrolu otvaranja i zatvaranja, detektor loma stakla, VdS razred C, skrivena ugradnja Zahtjev: folija za zaštitu od pogleda Vanjska klupica za prozor: od ekstrudiranog aluminijskog profila, debljina 2 mm, boja RAL 7047 - anthrazitgrau, praškasti premaz. 50 mm izbočena iz fasade, bočno izvučena za spoj sa zidom, sidrenje s podesivim kutnikom za učvršćivanje uglavljenim odozdo, antivibracijska traka. Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 1170 | 1170 |  | 0
310.020 |  | Vrata |  |  |  |  | 0
310.030 |  | Ostali |  |  |  |  | 0
311 |  | Zaštita od sunca |  |  |  |  | 6500
311.000 |  | Prethodne napomene |  |  |  |  | 0
|  | ZTV - Dodatni tehnički uvjeti ugovora | 1.) Dodatni ugovoreni tehnički uvjeti dio su troškovnika te u slučaju ugovaranja postaju dio ugovora. Izvođač radova se dakle obavezuje na sve radove i primjene koje proizlaze iz ovih uvjeta te su one uračunate u cijenu, ukoliko nisu zasebno ponuđene. 2.) Cijene stavki se prikazuju kao neto iznos u državnoj valuti. Važeći zakonski propisani porez na dodanu vrijednost obračunava se zasebno. 3.) U slučaju proturječnosti dodatnih ugovorenih tehničkih uvjeta vrijede prvenstveno podaci iz troškovnika. U slučaju proturječnosti između troškovnika i tehničke dokumentacije koja se predaje prilikom natječaja, vrijedi tehnička dokumentacija. 4.) Prije početka davanja ponude, ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe Investitora. Naknadno pozivanje na manjkavost ili nepoznavanje projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova. 5.) Tehnička dokumentacija koja se predaje prilikom natječaja informativnog je karaktera, a ponuđač je dužan u svom trošku izvršiti kontrolu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Nadzoru i Naručitelju 6.) Ponuditelj je dužan provesti i kontrolu lokacije na licu mjesta prije davanja ponude. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom. 7.) Organizacija gradilišta uračunata je u cijenu, ukoliko nije ponuđena kao zasebna stavka. 8.) Dizalice za podizanje, skele, strojevi, alati, pomoćna sredstva i konstrukcije uzeti su u obzir te su uračunati u jediničnu cijenu. 9.) Skele za radove na fasadi i radove na krovu predmet su ovog natječaja. Ponuditelj smije koristiti postojeće skele uz poštivanje sigurnosnih uvjeta i na vlastitu odgovornost. Preinake na skelama nisu dozvoljene te se one moraju predati u ispravnom stanju u kojem su i preuzete. 10.) Kompletnu režiju gradilišta usigurava i rješava ponuditelj/izvođač i i uključena je u jediničnu cijenu. 11.) Ponuditelj je obvezan redovno prikupljati i ,pravilno skladištiti i odvoziti na ovlašteni deponij sve otpadne materijale, ostatke, krhotine, građevinski otpad, ambalaže, obični otpad i slično o vlastitom trošku. Kod odlaganja otpada potrebno je pridržavati se svih javnopravnih uputa i propisa. 12.) Onečišćenja koja uslijed radova nastaju na susjednim terenima, zgradama, putovima, cestama, trgovima i slično, izvođač radova treba svakodnevno čistiti. 13.) Izvođač preuzima odgovornost za osiguravanje, skladištenje i spremanje vlastite građevinske opreme, strojeva, uređaja, alata i slično. Jednako vrijedi i za građevinske materijale, elemente i za ugradnju određenih uređaja i objekata sve do primopredaje obavljenih građevinskih radova. 14.) Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj ukalkulirati u ponudbenu cijenu izvođenja radova. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. 15.) Sve potrebne mjere prema javnopravnim uputama i propisima za sigurnost i zaštitu zdravlja trebaju se uzeti u obzir te ih se treba pridržavati prilikom izvođenja radova. 16.) Prilikom davanja ponude i izvođenja radova treba se uzeti u obzir, uračunati i pridržavati se - svih državnih i javnopravnih zakona, smjernica i propisa - svih odgovarajućih tehničkih standarda, pravila i smjernica - općeprihvaćenih pravila tehnike - uputa, propisa i napomena proizvođača za ugradnju i obradu - Kauflandovih građevinskih opisa, ugovorenih uvjeta i ostalih Kauflandovih dokumenata i planova. 17.) Stavke troškovnika obuhvačaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kvaliteti, onosno podrazumijevaju se kao gotove, potpune i funkcionirajuće, uklj. sve potrebne male dijelove i sredstva za pričvršćivanje, pomoćne materijale i sredstva, podkonstrukcije itd., kao i sve dodatne i posebne usluge - čak i kada one nisu detaljno opisane. 18.) Ako su treće stranke uključene u izvođenje predradnji, izvođač radova ih treba provjeravati. U slučaju nepravilnosti ili prigovora pravovremeno treba informirati naručitelja, tako da može tehnički i organizacijski dovršiti poslove. 19.) Obavezno se treba pridržavati svih Kauflandovih proizvodnih uputa, osim ako postoje opravdani razlozi za odstupanje (npr. dostupnost). U tom slučaju izvođač treba ponuditi istovjetni proizvod ili sustav te potvrditi istovjetnost. O njoj odlučuje naručitelj. 20.) Sustavi se izvode isključivo pomoću komponenata koje su predviđene od strane proizvođača sustava. 21.) Svi materijali, građevinski elementi i uređaji koji neposredno utječu na izgled i funkcionalnost prije ugradnje se trebaju provjeriti. Ugrađuju se tek nakon što naručitelj ili ovlaštena osoba odobri ugradnju na gradilištu. O vrsti i obliku uzorka odlučuje naručitelj. 22.) Ako nije drukčije propisano, izmjene postojećih projektnih rješenja od strane ponuditelja/izvođača a koje utječu na mehaničku stabilnost, ponuditelj/izvođač je dužan u svom trošku ishoditi sve suglasnosti, dozvole i sl. Projekt izvedenog stanja ukalkulirati u jedničnu cijenu te dostaviti Kauflandu u pisanom i digitalnom obliku. 23.) Svi radovi na objektu te primjenjeni sistemi gradnje moraju biti izvedeni prema pravilu struke, odnosnu u granicama dopuštenih tolerancija. 24.) Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a Investitor ipak traži da se radi, Izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju Izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 25.) U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, čak i ako nisu izričito navedenei u troškovniku: - sve vrste transporta građevinskih materijala, elemenata, uređaja, objekata itd. do mjesta ugradnje - potrebne i uobičajene pripreme i predobrade tla - sve vrste bušenja, zavarivanja, lijepljenja, malih dijelova, sredstava za pričvršćivanje, međupoložaja, izolacije, brtvljenja, folija, spojeva itd. koje su potrebne za priključak, montažu i pričvršćivanje građevinskih dijelova i elemenata - stručna priprema i priključak na sve okolne dijelove, ugradbene i nadgradne elemente i propuste - sve izrade kutova, spojnih površina i elemenata, završnih elemenata, slobodnih krajeva itd. - sve podloge za montažu, priključak i pričvršćivanje kao što su beton, zidani elementi, čelik, aluminij, limovi, gips karton, itd. - potrebne spojne, kose i okrugle rezove te ostatke rezanja - Izrada otvora i proreza za instalacije i ugradbene elemente drugih izvođača - interno povezivanje kablovima i priključak objekata, dovod prema električnim trošilima na gradilištu od strane elektro izvođača
|  | Ograničenje usluge zaštite od sunca | U sljedećim pozicijama potrebno je uzeti u obzir i uračunati sljedeće usluge, čak i ako nisu izričito navedene: - Pričvršćivanje na svim vrstama podloga kao što su profilni sustavi od plastike, aluminija, itd. - eventualna oštećenja na površini i / ili slojevima pravilno ukloniti - Kabele za priključak pogona zaštite protiv sunjca dovesti u unutrašnjost zgrade i opremiti utikačem, proboje zabrtviti - Upravljačku jedinicu spaja električar na gradilištu
311.010 |  | Vanjska zaštita od sunca |  |  |  |  | 6500
311.010.00100 |  | x..SJ6..x - Vanjske žaluzine, za pojedinačne prozore, veličine 1,26 / 1,4 m | POZ P05 Zaštitu od sunca kao vanjske lamelne žaluzine, za jednostruke prozore, uklj. dodatnu zaštitu od vjetra sukladno sustavu proizvođača. izraditi, isporučiti i montirati. Izvedba: Jednostruka zavjesa Aluminijske lamele: sa savijenim rubovima, 80 mm, blago zakrivljene, s premazom u prahu Donja šina: od aluminija, s premazom u prahu Bočna vodilica: Aluminijske vodilice, s premazom u prahu Traka i ljestvasti svitak: od vrlo čvrstog poliestra Rukovanje: ručno, pomoću poluge i ručice s unutarnje strane. Širina prozorskog elementa: 1,26 m Visina prozorskog elementa: 1,4 m Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 345 | 345 |  | 0
311.010.00105 |  | x..SJ6..x - Vanjske žaluzine, za pojedinačne prozore, veličine 1,26 / 1,7 m | POZ P10 Zaštitu od sunca kao vanjske lamelne žaluzine, za jednostruke prozore, uklj. dodatnu zaštitu od vjetra sukladno sustavu proizvođača. izraditi, isporučiti i montirati. Izvedba: Jednostruka zavjesa Aluminijske lamele: sa savijenim rubovima, 80 mm, blago zakrivljene, s premazom u prahu Donja šina: od aluminija, s premazom u prahu Bočna vodilica: Aluminijske vodilice, s premazom u prahu Traka i ljestvasti svitak: od vrlo čvrstog poliestra Rukovanje: ručno, pomoću poluge i ručice s unutarnje strane. Širina prozorskog elementa: 1,26 m Visina prozorskog elementa: 1,7 m Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 1 | kom | 435 | 435 |  | 0
311.010.00110 |  | x..SJ6..x - Vanjske žaluzine, za prozorske vrpce, visine 1,7 m (SAMO KUTIJA) | POZ P07 Zaštitu od sunca kao vanjske lamelne žaluzine, za prozorske trake, u različitim pojedinačnim dimenzijama, uklj. dodatnu zaštitu od vjetra sukladno sustavu proizvođača. izraditi, isporučiti i montirati. Isporuka kao prethodna stavka, ali samo kutije za žaluzine radi ujednačenog izgleda fasade. Visina prozorskih traka: 1,7 m Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 2.5 | m | 290 | 725 |  | 0
311.010.00115 |  | x..SJ6..x - Vanjske žaluzine, za prozorske vrpce, visine 1,7 m | POZ P08, POZ P15, POZ P16 Zaštitu od sunca kao vanjske lamelne žaluzine, za prozorske trake, u različitim pojedinačnim dimenzijama, uklj. dodatnu zaštitu od vjetra sukladno sustavu proizvođača. izraditi, isporučiti i montirati. Izvedba: Jednostruka zavjesa s maksimalnom širinom od 2,52 m, raster 1,26 m, uklj. spojna polja, maksimalno 2 mehanički spojene zavjese Aluminijske lamele: sa savijenim rubovima, 80 mm, blago zakrivljene, s premazom u prahu Donja šina: od aluminija, s premazom u prahu Bočna vodilica: Aluminijske vodilice, s premazom u prahu Traka i ljestvasti svitak: od vrlo čvrstog poliestra Rukovanje: ručno, pomoću poluge i ručice s unutarnje strane. Visina prozorskih traka: 1,7 m Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja | 11.25 | m | 290 | 3262.5 |  | 0
311.010.00120 |  | - maska lamela zaštite od sunca | Dobava, izrada i postava gornja kutne maskice za prihvat paleta lamela, od obrubljenog aluminijskog lima, minimalne debljine lima 1,5 mm, obloženo prahom u nijansi RAL 7016 - anthrazitgrau otporni na ultraljubičasto zračenje. | 16.5 | m | 105 | 1732.5 |  | 0
313.010 |  | unutarnja vrata |  |  |  |  | 5320
313.010.00100 |  | x..IT26..x - PVC 1-krilna vrata dimenzije [ 0,86 / 2,16 ] m | POZ P19, POZ P20 Izrada i postava unutarnjih jednokrilnih vrata PVC izvedbe bez praga. Okvir vrata od pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Referentna mjera za ugradnju: [ 0,86 / 2,16 ] m Izvedba: Zaokretna vrata, 1-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Krilo vrata: izvedeno od pvc sendvić panela debljine 40mm. Izvedba rubova: savijeni Šarke: od nehrđajućeg čelika Garnitura: Kvaka od plastike s čeličnom jezgrom, U-oblik s okruglim okvirima kvake i brave Brava: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja Zidni zaustavljač vrata od mekane plastike, okrugli, promjera ca. 40 mm, s držačem od nehrđajućeg čelika, uklj. sredstva za pričvršćivanje, isporučiti i montirati | 2 | kom | 690 | 1380
313.010.00105 |  | x..IT26..x - PVC 1-krilna vrata dimenzije [ 0,96 / 2,16 ] m | POZ P21, POZ P22, POZ P23, POZ P24 Izrada i postava unutarnjih jednokrilnih vrata PVC izvedbe bez praga. Okvir vrata od pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Referentna mjera za ugradnju: [ 0,96 / 2,16 ] m Izvedba: Zaokretna vrata, 1-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Krilo vrata: izvedeno od pvc sendvić panela debljine 40mm. Izvedba rubova: savijeni Šarke: od nehrđajućeg čelika Garnitura: Kvaka od plastike s čeličnom jezgrom, U-oblik s okruglim okvirima kvake i brave Brava: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja Zidni zaustavljač vrata od mekane plastike, okrugli, promjera ca. 40 mm, s držačem od nehrđajućeg čelika, uklj. sredstva za pričvršćivanje, isporučiti i montirati | 4 | kom | 770 | 3080
313.010.00110 |  | x..IT26..x - PVC 1-krilna vrata dimenzije [ 1,06 / 2,16 ] m | POZ P25 Izrada i postava unutarnjih jednokrilnih vrata PVC izvedbe bez praga. Okvir vrata od pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Referentna mjera za ugradnju: [ 1,06 / 2,16 ] m Izvedba: Zaokretna vrata, 1-krilna, sa smjerom otvaranja ulijevo ili udesno Okvir: pvc profila sa pocinčanim metalnim ojačanjem od čelika Krilo vrata: izvedeno od pvc sendvić panela debljine 40mm. Izvedba rubova: savijeni Šarke: od nehrđajućeg čelika Garnitura: Kvaka od plastike s čeličnom jezgrom, U-oblik s okruglim okvirima kvake i brave Brava: Ugradbena brava sa zasunom, objektne kvalitete, pripremljena za profilni cilindar Boje: sukladno Kauflandovoj paleti boja Zidni zaustavljač vrata od mekane plastike, okrugli, promjera ca. 40 mm, s držačem od nehrđajućeg čelika, uklj. sredstva za pričvršćivanje, isporučiti i montirati | 1 | kom | 860 | 860