## Sheet1
0. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu sa važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i standardima. U svemu se strogo pridržavati zahtjeva, uputa i tehnologije proizvođača upotrebljenih materijala, kao i materijala i uređaja koji se montiraju. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe obavezno uzeti točne mjere na građevini. Radovi vezani za blindiranje, demontažu, uklanjanje i/ili sl. elemenata kanalizacije, vodovoda, priključaka elektrike, telefona, grijanja, ventilacija i svih ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog troškovnika. U jedinične cijene stavki ukalkulirati sav odvoz na gradilišni deponij (u dvorištu i/ili sl.). Sve radove rušenja i demontaža izvesti na način da se
ne oštećuje i ne narušava geometrija postojeće konstrukcije građevine (uglovi, plohe i/ili sl.) i/ili sl. Prilikom demontaža pojedinih elemenata, vezano uz prenamjenu prostorija, postojeće konstrukcije i pročelja, demontaža postojećih ustakljenih stijena, izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. Voditi računa da se ne oštete dijelovi zgrade koji se ne ruše. Po izvršenom čišćenju, skidanje starog nalića i hrđe, elemenata konstrukcije obavezno je pozvati nadzornog inženjera i projektanta radi detaljnog pregleda postojeće konstrukcije i dogovora odnosno rješavanja detalja za zamjenu uništenih elemenata odnosno za eventualno potrebna ojačanja. Rad se izvodi uz gradske ukice te je nužno ograditi porstor gradilišta i po potrebi izvesti zaštitnu skelu za prolaznike. Visinu radi dizanja
i spuštanja materijala ukalkulirati kod svih radova. Obaveza je izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl. Prije davanja ponude potreban je uvid na licu mjesta. Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal
s transportom na gradilište, skele potrebne za izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
RB | STAVKA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
0.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
0.1.1. | Uređenje i organizacija gradilišta
Stavka obuhvaća provedbu mjera Plana izvođenja radova, a u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu: - mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju kontejnera uprave gradilišta, sanitarnih čvorova, opreme, alata i strojeva; - izradu potrebnih privremenih priključaka (voda, el.energija, i/ili sl.), pogonske energije i pomoćnih građevina; - označavanje gradilišta pločom dimenzija 2,0x1,5 m, s fotografijom 3D vizualizacije građevine i postava ostalih znakova upozorenja prema Pravilniku o zaštiti na radu; - ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola lokalne uprave i komunalnih službi; - izrada i regulacija privremenih putova, zaštita okoline od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala; - mobilizacija i amortizacija vertikalnog i
horizontalnog transporta; - izrada zaštitnih ograda i konstrukcija za sprječavanje utjecaja radova na susjedne građevine, okolinu i gotove dijelove građevine; - formiranje pristupnih koridora do mjesta rada; - provedbu zbrinjavanja otpada prema važećim propisima.
0.1.1.a. | Obračun u kompletu. | komplet | 1
0.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
0.2. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
0.2.1. | Pažljivi i precizni ručni iskop probnih šliceva na prosječnom razmaku od 25 m, te na mjestima koja odredi nadzorni inženjer radi utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) postojećih instalacija, do dužine iskopa od 1,5 m. Iskope izvesti, te ograditi, uz primjenu mjera zaštite na radu i korištenje osobne zaštitne opreme. Stavka se izvodi isključivo po odobrenju i uputama nadzornog inžinjera. Obračun po kompletu izvedenih radova.
0.2.1.a. |  | komplet | 1 | 750 | 750
0.2.2. | Zaštita postojećih komunalnih instalacija. Stavka obuhvaća: ručni otkop zemlje radi detektiranja instalacija, oblaganje instalacija PVC prefabrikatima - polucijevima Ø100-150 mm, zatrpavanje, te zbrinjavanje viška zemlje. Stavka se izvodi isključivo po odobrenju i uputama nadzornog inženjera. Obračun po m1 kompletne izvedbe obložnih cijevi za zaštitu instalacija.
0.2.2.a. |  | m | 10 | 25 | 250
0.2. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 1000 | 0
0.3. | RUŠENJA I UKLANJANJA (NS02-1.)
OPĆI UVJETI
| Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - NS02 - točka 1.1. Sve dolje opisane stavke podrazumijevaju sve troškove za pravilno izvođenje posla u skladu sa zaštitom na radu i prema važećim zakonima (poštivanje ograničenja razine buke, radove privremenog pridržavanja i sve potrebne mjere opreza za zaštitu postrojenja, podkonstrukcija, susjednih građevina, mogućih popravaka, itd.) |  |  |  |  | Napomena: svu metalnu konstrukciju, limove i ostale elemente bivši vlasnik deponira i odvozi.
0.3.1. | RUŠENJA (NS02-1.1.)
0.3.1.1. | Djelomično rušenje spojenih objekata (NS02-1.1.2.)
OPĆI UVJETI
Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin NS02 - točka 1.1.2. Djelomično rušenje građevinskih objekata koje se izvodi radnim strojevima, uključuje demontažu i uklanjanje svih dodatnih elemenata, utovar i transport nastalih materijala na ovlaštena javna odlagališta, troškove odlagališta i podizanje skela. Procijenjeno je prema stvarnom volumenu. Za zgrade i/ili ograde: - s konstrukcijom u kamenu ili opeci - s armiranobetonskim zidovima izvedenim na gradilištu
0.3.1.1.2. | Provedba postupka isključenja vodovodnih instalacija postojeće zgrade s vodoopskrbnog sustava grada, prema uvjetima nadležne komunalne tvrtke. Odvajanje od vodovoda, te blindiranje uličnog priključaka izvesti u dosadašnjem vodomjernom oknu. Obračun po kompletu kompletno izvršenog isključenja.
0.3.1.1.2.a. |  | komplet | 1 |  |  | IZVODI NARUČITELJ
0.3.1.1.3. | Provedba postupka isključenja instalacija jake struje postojeće zgrade s elektroenergetske NN mreže, prema uvjetima nadležnog distributera električne energije HEP-ODS. Obračun po komadu kompletno izvršenog isključenja.
0.3.1.1.3.a. |  | komplet | 1 |  |  | IZVODI NARUČITELJ
0.3.1.1.4. | Provedba postupka isključenja instalacija slabe struje postojeće zgrade s fiksne telefonske mreže, prema uvjetima nadležnog telekomunikacijskog operatera. Priključni je vod postavljen podzemno. Obračun po komadu kompletno izvršenog isključenja.
0.3.1.1.4.a. |  | komplet | 1 |  |  | IZVODI NARUČITELJ
0.3.1.1.5. | Demontaža pokrova ravnog krova i nadstrešnica blagog nagiba autosalona i autopraonice sastavljenog od trapeznog lima, parne brane, ploča toplinske izolacije od mineralne vune i podgleda od profiliranog lima, komplet sa svjetlarnicima od ploča polikarbonata i sl., oblogom atike, opšavima, vodolovnim grlima, instalacijom za zaštitu od munje i sl.. Krov je na visini do 6,0 m od nivoa uređenog terena. Obavezna je primjena svih mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i drugih važećih propisa. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Slojevi su pretpostavljeni, a obračun se vrši bez obzira na stvarne slojeve. Obračun po m2 kompletno svih slojeva pokrova.
0.3.1.1.5.a. | pokrov | m² | 322 | 5 | 1610
0.3.1.1.5.b. | svjetlarnici | m² | 15 | 5 | 75
0.3.1.1.5.c. | obloga atike | m² | 102.95 | 5 | 514.75
2199.75
0.3.1.1.6. | Demontaža pokrova ravnog krova blagog nagiba konzolnih nadstrešnica sastavljenog od trapeznog lima, OSB ploča i završno hidroizolacijske obloge od mekog PVC-a, komplet sa pokrovom spojne nadstrešnice od polikarbonata te oblogom atike, opšavima, vodolovnim grlima, instalacijom za zaštitu od munje i sl.. Krov je na visini do 4,0, odnosno do 6,2 m od nivoa uređenog terena. Obavezna je primjena svih mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i drugih važećih propisa. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Slojevi su pretpostavljeni, a obračun se vrši bez obzira na stvarne slojeve. Obračun po m2 kompletno svih slojeva pokrova.
0.3.1.1.6.a. | nadstrešnica na visini do 6,2 m | m² | 78 | 5 | 390
0.3.1.1.6.b. | nadstrešnica na visini do cca 4 m | m² | 29 | 5 | 145
0.3.1.1.6.c. | nadstrešnica na visini do cca 3,5 m | m² | 3.5 | 5 | 17.5
0.3.1.1.6.d. | obloga atike | m² | 66.47 | 5 | 332.35
884.85
0.3.1.1.7. | Demontaža čelične nosive konstrukcije autosalona i autopraonice. Konstrukcija se sastoji od vertikalne nosive konstrukcije (čeličnih stupova) i čelične konstrukcije ravnog krova i nadstrešnice. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne projekcije kompletne konstrukcije.
0.3.1.1.7.a. |  | m² | 337 | 10.5 | 3538.5
0.3.1.1.8. | Demontaža čelične konstrukcije konzolnih nadstrešnica. Konstrukcija se sastoji od konzolne nosive čelične konstrukcije, čeličnih zatega i/ili sl. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne projekcije kompletne konstrukcije.
0.3.1.1.8.a. |  | m² | 110.5 | 10.5 | 1160.25
0.3.1.1.9. | Demontaža čelične konstrukcije za reklame. Konstrukcija se sastoji od konzolne nosive čelične konstrukcije učvršćene u zid i/ili sl. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne projekcije kompletne konstrukcije.
0.3.1.1.9.a. |  | m² | 10 | 10.5 | 105
0.3.1.1.10. | Pažljivo rušenje (izrezivanje) armirano betonske konstrukcije konzolnih nadstrešnica. Konstrukcija se sastoji od konzolne AB ploče duljine 90 i 160 cm. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata i sva potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Uključivo uredno izveden rub prema dijelu zida koji se ne ruši. Uključivo potreban rad, sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 ortogonalne projekcije kompletne konstrukcije.
0.3.1.1.10.a. | Stavka je alternativna koliko se utvrdi da nadstrešnice nemaju čeličnu nego AB konstrukciju | m² | 32.5 | 88.32 | 2870.4
0.3.1.1.11. | Rušenje (uklanjanje) armiranobetonskog unutarnjeg stubišta između podruma i prizemlja, koje se sastoji od dva kraka s ukupno 21 stubom i podesta, obloženog keramičkim pločicama. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjenog dvokrakog stubišta. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 tlocrtne projekcije komplet. uklonjenog stubišta.
0.3.1.1.11.a. |  | m² | 10.3 | 126.72 | 1305.216
0.3.1.1.12. | Rušenje (uklanjanje) armiranobetonskog unutarnjeg stubišta između prizemlja i međukata, koje se sastoji od dva kraka s ukupno 16 stuba i dva podesta, obloženog keramičkim pločicama. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjenog dvokrakog stubišta. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 tlocrtne projekcije komplet. uklonjenog stubišta.
0.3.1.1.12.a. |  | komad | 15.24 | 126.72 | 1931.2128
0.3.1.1.13. | Rušenje (uklanjanje) armiranobetonskog unutarnjeg stubišta između međukata i prvog kata, koje se sastoji od dva kraka s ukupno 16 stuba i dva podesta, obloženog keramičkim pločicama. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjenog dvokrakog stubišta. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 tlocrtne projekcije komplet. uklonjenog stubišta.
0.3.1.1.13.a. |  | komad | 15.45 | 126.72 | 1957.824
0.3.1.1.14. | Rušenje (uklanjanje) dijela stropne konstrukcije podruma, a koja se sastoji od nosive arm. bet. ploče stropa debljine 25,0 cm. Debljina ploče je pretpostavljena. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjene ploče debljine 25 cm. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 komplet. uklonjenog stropa.
0.3.1.1.14.a. |  | m² | 11.95 | 126.72 | 1514.304
0.3.1.1.15. | Rušenje (uklanjanje) dijela stropne konstrukcije prizemlja, na koti +2,30, pod međukata, a koja se sastoji od nosive arm. bet. ploče stropa debljine 25,0 cm. Debljina ploče je pretpostavljena. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjene ploče debljine 25 cm. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 komplet. uklonjenog stropa.
0.3.1.1.15.a. |  | m² | 5.2 | 126.72 | 658.944
0.3.1.1.16. | Rušenje (uklanjanje) dijela stropne konstrukcije prizemlja, na koti +3,65, a koja se sastoji od nosive arm. bet. ploče stropa debljine 25,0 cm. Debljina ploče je pretpostavljena. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjene ploče debljine 25 cm. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 komplet. uklonjenog stropa.
0.3.1.1.16.a. |  | m² | 13.43 | 126.72 | 1701.8496
0.3.1.1.17. | Rušenje (uklanjanje) dijela stropne konstrukcije međukata, na koti +4,93, a koja se sastoji od nosive arm. bet. ploče stropa debljine 25,0 cm. Debljina ploče je pretpostavljena. Kod rušenja u cijenu stavke treba uključiti potrebna podupiranja - prihvat izrezanih elemenata te potrebna osiguranja. Rušenja treba vršiti rezanjem dijamantnom pilom. Komadi do max 200 kg kontinuirano se iznose van zgrade (bez gomilanja na zgradi), utovaruju u kamion i odvoze na gradsku deponiju a to je uključeno u cijenu stavke komplet sa postotkom na rastresitost. Obračun po m2 što uključuje bušenje rupa, rezanje i/ili sl., u svemu do potpuno uklonjene ploče debljine 25 cm. Uključivo potrebna skela, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 komplet. uklonjenog stropa.
0.3.1.1.17.a. |  | m³ | 8.81 | 126.72 | 1116.4032
0.3.1.1.18. | Rušenje (uklanjanje) pregradnih zidova, zidova ispune, parapeta, dijelova zidova i/ili sl. od od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, deblj. do 15 cm, eventualno obloženi jednostrano ili obostrano keramičkim pločicama, komplet s instalacijama, visine do 4,0 m. Uključivo odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: prizemlje. Obračun po m2 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.18.a. |  | m² | 40.02 | 31 | 1240.62
0.3.1.1.19. | Rušenje (uklanjanje) pregradnih zidova, zidova ispune, parapeta, dijelova zidova i/ili sl. od opeke debljine 10-12 cm, eventualno s arm.bet. elementima (nadvoji, serklaži i/ili sl.), instalacijama i/ili sl., obostrano ožbukanih, eventualno obloženih keramičkim pločicama jednostrano i/ili obostrano, visine do 4,0 m. Uključivo odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum, prizemlje, prvi kat Obračun po m2 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.19.a. |  | m² | 62.96 | 49 | 3085.04
0.3.1.1.20. | Rušenje (uklanjanje) pregradnih zidova, zidova ispune, parapeta, dijelova zidova i/ili sl. od od šuplje opeke debljine 19 cm, obostrano ožbukanih, komplet s instalacijama, visine do 4,0 m. Uključivo uredno izveden rub prema dijelu zida koji se ne ruši. Uključivo odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum. Obračun po m2 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.20.a. |  | m² | 15.05 | 49 | 737.45
0.3.1.1.21. | Rušenje (uklanjanje) nosivih zidova i zidova ispune okvirnog sustava postojeće zgrade, od blok opeke debljine 25-30 cm, obostrano ožbukanih i/ili obloženih keramičkim pločicama. Uključivo uredno izveden rub prema dijelu zida koji se ne ruši. Uključivo potrebna skela, te odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.21.a. |  | m³ | 35.94 | 98 | 3522.12
0.3.1.1.22. | Rušenje (uklanjanje) nosivih zidova, i/ili dijelova nosivih zidova, postojeće zgrade, od armiranog betona debljine 25-30 cm, obostrano ožbukanih i/ili obloženih keramičkim pločicama. Uključivo uredno izveden rub prema dijelu zida koji se ne ruši. Uključivo potrebna skela i odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum, prizemlje, kat. Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.22.a. |  | m³ | 79.04 | 108.8 | 8599.552
0.3.1.1.23. | Izrezivanje otvora, parapeta, ležajeva za nove nadvoje, vertikalne serklaže, i sl. u nosivim ab zidovima postojeće zgrade, debljine 25-30 cm, obostrano ožbukanih i/ili obloženih keramičkim pločicama, uključivo uredno izveden rub prema dijelu zidova koji se ne ruši (rezalicama). Uključivo potrebna skela i odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum, prizemlje, kat. Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.23.a. |  | m³ | 3.5 | 194 | 679
0.3.1.1.24. | Izrezivanje otvora, parapeta, ležajeva za nove nadvoje, vertikalne serklaže, i sl. u nosivim zidovima, zidovima ispune postojeće zgrade, od blok opeke debljine 25-30 cm, obostrano ožbukanih i/ili obloženih keramičkim pločicama, uključivo uredno izveden rub prema dijelu zidova koji se ne ruši. Uključivo potrebna skela i odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum, prizemlje, kat. Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.24.a. |  | m³ | 1.71 | 194 | 331.74
0.3.1.1.25. | Izrezivanje otvora, ležajeva za nove nadvoje, i sl. u nosivim ukopanim ab zidovima postojeće zgrade, debljine 25-30 cm, ožbukanih s unutarnje strane, obloženih toplinskom i hidroizolacijom te zaštitom hidroizolacije i sl. s vanjske strane , uključivo uredno izveden rub prema dijelu zidova koji se ne ruši (rezalicama). Uključivo potrebna skela i odvoz na gradski deponij. Mjesto uklanjanja: podrum. Obračun po m3 kompletno uklonjenog zida.
0.3.1.1.25.a. |  | m³ | 0.61 | 194 | 118.34
0.3.1.1.28. | Strojno rušenje (uklanjanje) armiranobetonske podne ploče podruma, pretpostavljene debljine 15 cm s cementnim estrihom debljine cca 4 cm, s razbijanjem na manje komade (do 300 kg). Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjene ploče.
0.3.1.1.28.a. |  | m³ | 2.03 | 115 | 233.45
0.3.1.1.29. | Strojno rušenje (uklanjanje) armiranobetonske podne ploče autosalona, pretpostavljene debljine 20-30 cm s cementnim estrihom debljine cca 5 cm, rampe, pasice i sl. s razbijanjem na manje komade (do 300 kg). Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjene ploče.
0.3.1.1.29.a. |  | m³ | 49.18 | 89 | 4377.02
0.3.1.1.30. | Strojno rušenje (uklanjanje) betonskih podnih ploča parkirališta ostalih ispod poda autosalona, pretpostavljene debljine 15 cm, nakon uklanjanja poda autosalona, s razbijanjem na manje komade (do 300 kg). Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjene ploče.
0.3.1.1.30.a. |  | komad | 29.51 | 53 | 1564.03
0.3.1.1.31. | Strojno rušenje (uklanjanje) betonskih podnih ploča autopraonice, pretpostavljene debljine 15 cm, s razbijanjem na manje komade (do 300 kg). Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjene ploče.
0.3.1.1.31.a. |  | m³ | 18.54 | 89 | 1650.06
0.3.1.1.32. | Pažljivo rušenje (uklanjanje) tipskog dimnjaka od predgotovljenih elemenata tipa Schiedel ili sl. u etažama podruma i prizemlja, visine max. 7,5 m. Uključivo uklanjanje svih elemenata dimnjaka i eventualnih veza (metalnih) sa obodnom konstrukcijom (stropovi) i sl.. Dimnjak se ne uklanja u etaži prvog kata i iznad te je potrebno izvesti novo oslanjanje u razini stropa prizemlja prije početka rušenja, obračunato posebno. Radove na uklanjanju dimnjaka obavezno izvoditi pažljivo. Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati s građevine (bez gomilanja). U jediničnu cijenu uključeno skela, sav potreban rad, svi transporti, te sortiranje uklonjenog materijala po vrstama otpada i zbrinjavanje. Obračun po m3 kompletno uklonjenog dimnjaka.
0.3.1.1.32.a. |  | m³ | 3.07 | 97 | 297.79
0.3.1.1.33. | Strojno rušenje (uklanjanje) armiranobetonskih zidova i podne ploče ukopanih svjetlarnika podrumskih prozora, cementnog estriha i sl., s razbijanjem na manje komade (do 300 kg). Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjene ploče.
0.3.1.1.33.a. |  | m³ | 19.93 | 102.5 | 2042.825
0.3.1.1.34. | Rušenje (uklanjanje) betonskih zidića - sokla autosalona i autopraonice. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjenog sokla.
0.3.1.1.34.a. |  | m³ | 1.02 | 128 | 130.56
0.3.1.1.35. | Rušenje (uklanjanje) betonskih temeljnih traka i temeljnih stopa autosalona i autopraonice. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m3 kompletno uklonjenih temelja.
0.3.1.1.35.a. |  | m³ | 75.38 | 95 | 7161.1
0.3.1.1. | Djelomično rušenje spojenih objekata (NS02-1.1.2.) UKUPNO: |  |  |  | 56715.2006
0.3.1. | RUŠENJA (NS02-1.1.) UKUPNO: |  |  |  | 56715.2006
0.3.2. | UKLANJANJA (NS02- 1.2.)
OPĆI UVJETI
Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - NS02 - točka 1.2. Uklanjanje podova, uključujući podlogu, odrađuje se mehanizacijom ili ručno do nosive konstrukcije. Uklanjanje obloga od keramike, uključujući i podlogu ukoliko je u lošem stanju, izvodi se mehanizacijom ili ručno. Uklanjanje spuštenih stropova od gipskartonskih ploča, mineralnovlaknastih ploča, metala, uključuje i nosivu konstrukciju (lamele, profili, ovjesi, klinovi, itd.), te se izvodi mehanički ili ručno za sve visine po potrebi. Uklanjanje unutarnje i/ili vanjske stolarije uključujući ostakljene dijelove, izvodi se ručno. Uključuje utovar, pakiranje ako je potrebno, prijevoz unutar gradilišta, istovar i prijem na odgovarajuće mjesto. Tamo gdje nije predviđen
povrat, bit će uključen utovar, prijevoz do ovlaštenih odlagališta otpada, istovar, troškove odlagališta otpada i sve naknade za izvršenje posla na stručan način u skladu s pravilima struke i važećim zakonodavstvom. Uklanjanje i zbrinjavanje sanitarne keramike i opreme, uključujući eventualni povrat i odlaganje na odgovarajuće mjesto, izvodi se ručno. Uključuje i utovar, prijevoz do javnih ovlaštenih odlagališta otpadnih materijala, istovar, zbrinjavanja, troškove odlagališta otpada i sve troškove za izvršenje posla na stručan način u skladu s pravilima struke i važećim zakonodavstvom.
0.3.2.1. | Rušenje (uklanjanje) svih slojeva poda podruma postojeće zgrade do betonske ploče, a koji se sastoje od, pretpostavljeno, cementnog estriha debljine 5,0 cm s epoksi premazom. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno uklonjenog poda.
0.3.2.1.a. |  | m² | 62.83 | 18 | 1130.94
0.3.2.2. | Rušenje (uklanjanje) svih slojeva poda podruma postojeće zgrade do betonske ploče, a koji se sastoje od, pretpostavljeno, cementnog estriha debljine 5,0 cm i završno keramičkih pločica i sl.. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno uklonjenog poda.
0.3.2.2.a. |  | m² | 43.26 | 18 | 778.68
0.3.2.3. | Uklanjanje industrijskog epoksidnog poda
Uklanjanje završnog sloja poda postojećeg dijela građevine od epoksidne smole dijamantnim brušenjem, radi izvedbe novog završnog sloja poda od keramičkih pločica. Obračun po m2.
0.3.2.3.a. |  | m² | 181.28 | 12 | 2175.36
0.3.2.4. | Rušenje (uklanjanje) svih slojeva poda prizemlja postojeće zgrade do nosive konstrukcije, a koji se sastoje od završne podne obloge (keramičke pločice, kamene ploče, teraco i/ili sl.) u građevinskom ljepilu, cementnog estriha 6,0 cm, Pe folije, te okipora 2,0 cm. Ukupna debljina slojeva 9-12 cm. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno uklonjenog poda.
0.3.2.4.a. |  | m² | 90.95 | 21 | 1909.95
0.3.2.5. | Rušenje (uklanjanje) svih slojeva poda prizemlja postojeće zgrade do nosive konstrukcije, a koji se sastoje od završne podne obloge (laminat i/ili sl.) podložne folije, cementnog estriha 6,0 cm, Pe folije, te okipora 2,0 cm i sokla od kutne letvce. Ukupna debljina slojeva 9-12 cm, pretpostavljeno. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno uklonjenog poda i m sokla.
0.3.2.5.a. | pod | m² | 29.87 | 21 | 627.27
0.3.2.5.b. | sokl | m | 27.09 | 5 | 135.45
762.72
0.3.2.6. | Rušenje (uklanjanje) svih slojeva poda prizemlja autosalona do nosive konstrukcije, a koji se sastoje od završne podne obloge (laminat i/ili sl.), podložne folije, cementnog estriha 5,0 cm, PE folije, te okipora 2,0 cm. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno uklonjenog poda.
0.3.2.6.a. |  | m² | 196.73 | 21 | 4131.33
0.3.2.7. | Skidanje (otucavanje) keramičkih pločica sa zidova u podrumu postojeće zgrade, visine do 2,8 m. U cijenu uključeno sortiranje i zbrinjavanje uklonjenog materijala. Obračun po m2 stvarne površine obrađenog zida i/ili stupa i po m1 sokla.
0.3.2.7.a. | zidno opločenje | m² | 26.53 | 11 | 291.83
0.3.2.7.b. | sokl | m | 26.16 | 5.12 | 133.9392
425.7692
0.3.2.8. | Skidanje (otucavanje) keramičkih pločica sa zidova i stupova u prizemlju i međukatu postojeće zgrade, visine do 2,1 m i sokla. U cijenu uključeno sortiranje i zbrinjavanje uklonjenog materijala. Obračun po m2 stvarne površine obrađenog zida i/ili stupa i m1 sokla.
0.3.2.8.a. | zidno opločenje | m² | 21.26 | 11 | 233.86
0.3.2.8.b. | sokl | m | 23.59 | 5.12 | 120.7808
354.6408
1.3.2.9. | Skidanje (otucavanje) fasadne žbuke sa zidova, visine do 3,50 m. Prije izvođenja radova izvođač i nadzorni inženjer će označiti zidove koje treba otući i očistiti od ostataka morta.
1.3.2.9.a. |  | m² | 29.97 | 11 | 329.67
1.3.2.10. | Skidanje (otucavanje) oštećene i neravne unutarnje žbuke sa zidova, visine do 3,50 m. Prije izvođenja radova izvođač i nadzorni inženjer će označiti zidove koje treba otući i očistiti od ostataka morta. Obračun po m2 stvarne površine obrađenog zida.
1.3.2.10.a. |  | m² | 10 | 11 | 110
0.3.2.11. | Demontaža spuštenog stropa od tipskih mineralnovlaknastih ploča, na tipskoj pocinčanoj potkonstrukciji učvršćenoj u ab stropnu ploču, u prizemlju. Ploče su vel. cca 62,5/62,5 cm, sa upuštenim fugama. Uključivo demontaža ugradbenih lampi. Obračun po m2 finalizirane plohe. Ovjes je visine cca 30-50 cm. Visina spuštenog stropa do 3,40 m. Sav otpadni materijal prevesti na deponij bez gomilanja na gradnji. Obračun po m2 kompletno uklonjenog podgleda stropa sa potkonstrukcijom. U cijenu uključeno sortiranje i zbrinjavanje uklonjenog materijala.
0.3.2.11.a. |  | m² | 33.74 | 12 | 404.88
0.3.2.12. | Demontaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča, na tipskoj pocinčanoj potkonstrukciji učvršćenoj u ab stropnu ploču i/ili ploča od mineralne vune i sl., u podrumu i prizemlju. Uključivo demontaža ugradbenih lampi, ventilacijskih rešetki i sl. Obračun po m2 finalizirane plohe. Ovjes je visine cca 30-100 cm. Visina spuštenog stropa 2,70-3,40 m. Sav otpadni materijal prevesti na deponij bez gomilanja na gradnji. Obračun po m2 kompletno uklonjenog podgleda stropa sa potkonstrukcijom. U cijenu uključeno sortiranje i zbrinjavanje uklonjenog materijala.
0.3.2.12.a. |  | m² | 92.6 | 12 | 1111.2
0.3.2.14. | Demontaža vanjskih punih dvokrilnih vrata od crne bravarije. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.14.a. | dvokrilna vrata dim. 165x250 cm | komad | 1 | 95 | 95
0.3.2.15. | Demontaža vanjskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata od crne bravarije. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.15.a. | jednokrilna vrata dim. 96x226 cm | komad | 1 | 31 | 31
0.3.2.15.b. | jednokrilna vrata dim. 117x210 cm | komad | 1 | 31 | 31
62
0.3.2.16. | Demontaža vanjskih prozora iz PVC profila s ustakljenjem iz IZO stakla, na postojećoj zgradi, u etažama podruma, prizemlja, međukata i prvog kata. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.16.a. | jednokrilni prozor dim. 98x170 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.b. | jednokrilni prozor dim. 100x125 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.c. | jednokrilni prozor dim. 140x55 cm | komad | 4 | 25.6 | 102.4
0.3.2.16.d. | jednokrilni prozor dim. 135x55 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.e. | jednokrilni prozor - žaluzina dim. 135x55 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.f. | jednokrilni prozor dim. 125x55 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.g. | jednokrilni prozor dim. 65x55 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.h. | jednokrilni prozor dim. 50x55 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.i. | fiksni prozor dim. 100x82 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.j. | fiksni prozor dim. 278x135 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.k. | dvodjelni prozor dim. 135x125 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.l. | dvodjelni prozor dim. 158x94 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.m. | dvodjelni prozor dim. 150x60 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.16.n. | trodjelni prozor dim. 238x94 cm | komad | 2 | 32 | 64
0.3.2.16.o. | trodjelni prozor dim. 290x128 cm | komad | 1 | 35.2 | 35.2
508.8
0.3.2.17. | Demontaža vanjskih zaokretnih jednokrilnih vratiju iz PVC profila s ustakljenjem iz IZO stakla i nadsvjetlom, dim. 110x267 cm, na postojećoj zgradi, u etaži prizemlja. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.17.a. |  | komad | 1 | 45 | 45
0.3.2.18. | Demontaža vanjskih ostakljenih višedjelnih stijena iz PVC profila s ustakljenjem iz IZO stakla, sastavljenim od fiksnih i otklopnih polja i zaokretnih ostakljenih vratiju, na postojećoj zgradi, u etaži prizemlja. Uključivo potkonstrukcija, okov, opšav i sl. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.18.a. | staklena stijena dim. 463x321 cm | komad | 1 | 256 | 256
0.3.2.18.b. | staklena stijena sa zaokretnim vratima, dim. 450x321 cm | komad | 1 | 256 | 256
512
0.3.2.19. | Demontaža svjetlarnika - svjetlosne kupole dim. 100x220 cm na ravnom krovu. Uključivo okov, opšav, potkonstrukcija, spojna sredstva i sl. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.19.a. |  | komad | 1 | 128 | 128
0.3.2.20. | Demontaža vanjskih i unutarnjih kamenih, PVC i sl. prozorskih i sl. klupčica. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m1.
0.3.2.20.a. | vanjske kamene klupčice | m | 42.57 | 11.52 | 490.4064
0.3.2.20.b. | unutarnje kamene prozorske klupčice | m | 14.41 | 11.52 | 166.0032
0.3.2.20.c. | unutarnje PVC prozorske klupčice | m | 6.59 | 9 | 59.31
715.7196
0.3.2.21. | Demontaža unutarnjih zaokretnih jednokrilnih vrata s ili bez nadsvjetla, iz crnih profila i limova, komplet s okovom, spojnim sredstvima, opšavima i/ili sl. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.21.a. | vrata dim. 120x218 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.21.b. | vrata dim. 95x218 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.21.c. | vrata dim. 95x215 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.21.d. | dvodijelno nadsvjetlo dim.95x83 cm | komad | 1 | 22.4 | 22.4
0.3.2.21.e. | vrata s nadsvjetlom dim. 115x244 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.21.f. | vrata s nadsvjetlom dim. 122x277 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.21.g. | vrata s nadsvjetlom dim. 120x287 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
176
0.3.2.22. | Demontaža unutarnje stolarije od PVC profila. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.22.a. | jednokrilna ustakljena zaokretna vrata s nadsvjetlom, dim. 125x274 cm | komad | 1 | 32 | 32
0.3.2.22.b. | unutarnji dvodijelni prozor dim. 122x79 cm | komad | 1 | 32 | 32
0.3.2.22.c. | unutarnji jednokrilni prozor dim. 55x80 cm | komad | 2 | 22.4 | 44.8
108.8
0.3.2.23. | Demontaža unutarnjih zaokretnih jednokrilnih drvenih vrata, s punim zaokretnim krilom. Uključivo odvoz na gradski deponij.
0.3.2.23.a. | vrata dim. 90x205 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.23.b. | vrata dim. 75x205 cm | komad | 1 | 25.6 | 25.6
0.3.2.23.c. | vrata dim. 70x205 cm | komad | 6 | 25.6 | 153.6
204.8
0.3.2.24. | Demontaža kompletne ostakljene aluminijske fasade autosalona, uključivo profili, ostakljena polja, prozori i vrata. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno demontirane fasade
0.3.2.24.a. |  | m² | 199.82 | 18 | 3596.76
0.3.2.25. | Demontaža kompletne pune fasade autopraonice od trapeznog lima i, uključivo, potkonstrukcije. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 kompletno demontirane fasade
0.3.2.25.a. |  | m² | 157.91 | 10 | 1579.1
0.3.2.26. | Demontaža podgleda konzolnih nadstrešnica od trapeznog i ravnog lima, komplet s opšavima i potkonstrukcijom. Obračun po m2 podgleda.
0.3.2.26.a. | nadstrešnica na visini do cca 6,2 m | m² | 77.25 | 10.88 | 840.48
0.3.2.26.b. | nadstrešnica na visini do cca 4,0 m | komad | 29.36 | 10.88 | 319.4368
0.3.2.26.c. | nadstrešnica na visini do cca 3,5 m | komad | 3.5 | 10.88 | 38.08
1197.9968
0.3.2.27. | Demontaža kompletnog dizala za vertikalni transport između etaže podruma i prizemlja sa strojarnicom iznad gornje stanice, uključivo kabina, pogon, konstrukcija, instalacije, strojarnica, dvokrilna vrata na oknu i sl.. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po kompletu
0.3.2.27.a. |  | komplet | 1 | 1720 | 1720
0.3.2.28. | Demontaža dijelova, opreme i uređaja postojećeg sustava ventilacije. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po kompletu.
0.3.2.28.a. |  | komplet | 1 | 850 | 850
0.3.2.29. | Demontaža instalacija, sanitarne opreme i uređaja vodoopskrbe i odvodnje u postojećoj zgradi, komplet sa svim priključcima, fazonskim komadima, pričvrsnim elementima, spojnim sredstvima i/ili sl. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po komadu stvarno demontiranih instalacija, opreme i uređaja.
0.3.2.29.a. | WC školjka - komplet | komad | 6 | 35 | 210
0.3.2.29.b. | pisoar - komplet | komad | 2 | 35 | 70
0.3.2.29.c. | umivaonik - komplet | komad | 6 | 35 | 210
0.3.2.29.d. | tuš | komad | 3 | 35 | 105
595
0.3.2.30. | Demontaža limenih opšava, žlijebova, vertikalnih oluka, sandučastih kotlića, i/ili sl., sa svim fazonskim komadima, pričvrsnim elementima i spojnim sredstvima, komplet s odvozom na gradski deponij.
0.3.2.30.a. | horizontalni sandučasti žlijeb | m | 37 | 5 | 185
0.3.2.30.b. | vertikalna olučna cijev | m | 57 | 5 | 285
0.3.2.30.c. | sandučasti kotlić | komad | 7 | 4 | 28
0.3.2.30.d. | labuđi vrat | komad | 3 | 4 | 12
0.3.2.30.e. | izljevno koljeno | komad | 7 | 4 | 28
0.3.2.30.f. | opšav atike postojeće zgrade | m | 83.43 | 4 | 333.72
871.72
0.3.2.31. | Demontaža strojarskih i elektro instalacija i strojarske opreme s nosačima u postojećem objektu
Obračun po kompletu
0.3.2.31.a. |  | komplet | 1 | 1350 | 1350
0.3.2.33. | Demontaža instalacija i opreme s nosačima instalacija dovoda i odvoda vode u postojećem objektu.
Obračun po kompletu
0.3.2.32.a. |  | komplet | 1 | 680 | 680
0.3.2. | UKLANJANJA (NS02- 1.2.) UKUPNO: |  |  |  | 28621.8364
0.3. | RUŠENJA I UKLANJANJA (NS02-1.) UKUPNO: |  |  |  | 85337.037
0. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 86337.037