## 12. BRAVARIJA
12. | BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
NAPOMENA: Radovi se izvode prema opisu u troškovniku, prema podacima iz projektne dokumentacije, uz rješavanje svih eventualnih pitanja u suradnji s projektantom i u skladu s važećim standardima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Sve su dimenzije konstruktivnih elemenata date okvirno. Prije izvedbe obavezno uzeti točne mjere na građevini. Sve mjere i vrste otvaranja (stijene, vrata, prozori i/ili sl.) kontrolirati u naravi na građevini, prije početka radova. Dužnost je izvođača predložiti potrebne dimenzije (debljine i/ili sl.) u kontekstu dimenzija datih građevinskih otvora. Sve su visine date od nivoa gotovog poda. Radioničke nacrte će u okviru jedinične cijene izraditi dobavljač aluminijske bravarije, a potpisom ovjeriti projektant i nadzorni inženjer. Radioničke nacrte aluminijske bravarije izraditi prema shemama i detaljima
ugradnje iz projekta, te riješiti sve detalje ugradnje. Ukupni koeficijent prolaska topline Uw svake pojedinačne fasadne stijene u cjelini iznosi maksimalno 1,55 W/m2K, odnosno u svemu prema projektu građevinske fizike. Ostakljenje svih vanjskih vrata i prozori izvesti dvostrukim termoizolirajućim staklom. Koeficijent prolaska topline svakog stakla Ug iznosi maksimalno 1,1 W/m2K. Materijal: najmanje 5-komorni aluminijski profili s prekinutim toplinskim mostom, debljine minimalno 70 mm, plastificirani prahom u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po izboru projektanta. Uz donji doprozornik ugraditi dodatni profil za okapnicu i ugradbu prozorskih klupčica. Krila prozora i vrata izrađena od tanjih aluminijskih profila, također plastificiranih u boji prema ton karti RAL ili jednakovrijedno, a po izboru projektanta. Na
spoju doprozornika / dovratnika i krila ugraditi minimalno dvije brtve. Vrata izvesti s minimalno tri 3D podesive petlje ("panta") po krilu. Broj ključeva prema dogovoru s investitorom i projektantom, za svaka vrata posebno. Sva su zaokretna vratna krila predviđena s po jednim tipskim podnim zaustavljivačem za vrata (od nehrđajućeg čelika, aluminija, kroma i/ili sl.), s odbojnikom od gume. Vrata moraju biti opremljena odgovarajućom brtvom (koja smanjuje zrakopropusnost vratiju, te osigurava mekano nalijeganje krila na dovratnik), te bravom, kvakom ili rukohvatom od nehrđajućeg čelika, štitnikom i/ili sl. Završna je obrada materijalima, tonovima i nijansama po izboru projektanta. Fasadna bravarija se izrađuje od aluminijskih profila kao Metra ili Schuco ili jednakovrijedno, prema izboru investitora.
Strukturalna aluminijska fasada: Osnovna konstrukcija fasade izrađuje se od sistema samonosivih aluminijskih horizontalnih i vertikalnih pravokutnih profila koji osiguravaju prekid toplinskog mosta. Širina vertikalnih i horizontalnih nosivih profila s unutarnje strane iznosi 50 mm, dok s vanjske strane nema pokrovnog profila. Stakla su zalijepljena za profile, s fugom ispunjenom vidljivom elastičnom silikonskom brtvom (EPDM), širine 20 mm. Debljina slojeva ostakljenja, kao i dubina vertikalnih profila kontinuirane fasade, određuje se statičkim proračunom koji treba izraditi proizvođač odabranog sustava. Horizontalni su profili, na mjestima spajanja s konstrukcijom, iste dubine kao vertikalni. Sistem profila fasade za odvodnju kondenzata je konstruiran u dvije ravnine odvodnje. Odvodnja se vrši na način da se kondenzat prikupljen u horizontali odvodi u vertikale, te se pomoću sistemskih plastičnih
odvodnika kondezata, izvede van konstrukcije. Sve brtve na fasadi od EPDM-a prema normi DIN 7863 ili jednakovrijedno. Žljebovi u horizontalnom i vertikalnom aluminijskom profilu međusobno su povezani i omogućavaju provjetravanje svakog ostakljenog polja preko sva četiri kuta. Ponuđač će pri predaji svoje ponude ponuđenu konstrukciju opisati i potkrijepiti crtežima. Upotrijebiti međusobno usklađene proizvode kao sistemska rješenja jednog proizvođača. Uključivo svi tipski, kutni, spojni, razdjelni, završni i/ili sl. elementi, sav potreban okov (zaokretni, otklopni, podizni, okretni, klizni, fiksni, odnosno njihove kombinacije i/ili sl.), kvake, rukohvati, brave, ključevi, pragovi, sva potrebna brtvila, opšavi, okapi, kitanja i/ili sl., te antikorozivna zaštita svih elemenata. Ugradba u zidove od armiranog betona, obostrano ožbukane opeke, gipskartona i/ili sl., obložene
sustavima izolacija i/ili sl., odnosno prema projektu (predvidjeti sve eventualno potrebne profile za ugradbu i/ili sl., sve uključivo bez posebne napomene). Spoj unutrašnjeg aluminijskog profila sa zidom izvesti brtvom ili silikonom u boji zida, odnosno prema izboru projektanta. Alternativno, obzirom na suhu montažu, uz stijenu predvidjeti opšavne letvice kvalitete i boje kao osnovni profili, te odgovarajuću potkonstrukciju. Za sve stavke bravarskih radova izvođač je dužan izvesti odgovarajuće slijepe okvire uz koordinaciju s izvođačima zidarskih, fasaderskih i gipskartonskih radova. Sve radove po proizvođaču odabranih materijala, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno
se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti. Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe ISO, EN ili jednakovrijednih normi. Jediničnom cijenom obuhvatiti: - sav potreban materijal, rad i transport do mjesta ugradbe; - sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije, skele i dizalice; - RAL ugradnju; - plastificirane aluminijske opšavne limove na spojevima sa susjednim stavkama;
- sva brtvljenja i kitanja reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha. Ugradnju vanjske aluminijske bravarije izvesti prema smjernicama RAL, te smjernicama dobavljača sistema. Tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete); - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta; - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane; - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka; - širinu bočne fuge između štoka i zida širine prema RAL tabeli; - ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke. Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100
mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. Uključivo svi potrebni tipski profili, elementi, fazonski komadi i/ili sl. Obaveza je izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine, te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, odnosno dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu", do pune gotovosti i funkcionalnosti. Svi takvi radovi i materijali trebaju biti uračunati u jedinične cijene. Obračun radova vrši se prema važećim propisima, po stvarno izvedenim količinama. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, potreban materijal s transportom na gradilište, skele potrebne za
izvođenje pojedinih radova, primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
RB | STAVKA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
12.1. | STANDARDNA VANJSKA BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.
12.1.1. | Opis sustava
12.1.2. | Završna obrada otvora i dodataka
12.1.3. | Otvori
12.1.4. | Toplinska i zvučna izolacija
12.1.5. | Ostakljenja
12.1.6. | Dimenzioniranje i pričvršćenja na zidove
12.1.7. | Kontrole
12.1.7.1. | Strukturalna fasada - unutar fasadnih panela debljine 18 cm
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada ostakljenih fasadnih stijena u sistemu strukturalne fasade. Okviri stijena izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra Poliedra SKY 50 CV ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline za sklop ostakljenih stijena Uw=1,55 W/m2K. _Ostakljenje IZO staklom, tip A: 66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 27 mm šupljina ispunjena argonom 90% + 66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE premaz na površini 3. Koeficijent prolaska topline Ug=1,1 W/m2K. Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,50. _Ostakljenje IZO staklom, tip B: 66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 27 mm šupljina ispunjena argonom 90% +
66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE premaz na površini 3. Koeficijent prolaska topline Ug=1,1 W/m2K. Ff=0,70, gokom.=0,50, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. Svi sidreni i spojni elementi kontinuirane fasade vruće cinčani u "suhoj" zoni, inox A2 kvalitete u "mokroj" zoni. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka ostakljenih stijena na konstrukciju građevine i na druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7043, gloss 20 prema tehničkim standardima QUALITAL i QUALICOAT.
Završna obrada pribora (okov, ručke, kvake itd.) satin krom aluminijska. Stijene opremiti: 1.Zaštitom od sunca: rolo zavjesama, postavljenim između unutarnjih stupova. Isporuka i montaža ručne unutarnje filtrirne platnene rolete, sa specifičnim mehanizmom za rolo zavjese sa ručnim upravljanjem pomicanjem čeličnog lančića za aktiviranje role. Mehanizam opremljen kompenzacijskom oprugom integriranom u valjak, kako bi se omogućilo smanjenje napora potrebnog za podizanje rolete. Sustav u kompletu sa šipkom koja podupire valjak i osigurava brzo spajanje – odvajanje. Valjak izrađen od aluminijske legure A6063 S T5, promjera oko 36 mm, zajedno s utorom za umetanje tkanine za rolete. Profili i kape od plastike farbane istom bojom staklene stijene ili crnom bojom. Aluminizirana filterska tkanina u svijetlosivoj boji u dogovoru sa Eurospin Italia,
sa sljedećim karakteristikama: Vanjska sunčeva refleksija =74%, Prosječni omjer otvaranja =2% Emisivnost metalne strane =0,19 Adhezija metalnog premaza = klasa 0 prema ISO2409 Tkanina izrađena od 100% poliestera, bez PVC-a i staklenih vlakana. Reakcija na požar: IT – Klasa 1 prema UNI 9177, EU Klasa B-s2, d0 UNI EN 13501-1:2009. U kompletu s tračnicama i sajlama od nehrđajućeg čelika pričvršćenim na gornje i donje prečke, s obje strane sjenila. Proizvodi moraju imati CE certifikat. 2. Vratima za evakuaciju: Evakuacijska izlazna jednokrilna zaokretna ostakljena vrata, otvaranje prema van, u kompletu s panik letvom, s CE certifikatom i odobrenjem. Vratna krila izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra NC 65 HDS ili jednakovrijedno. Ostakljenje tip B. Vrata
opremljena s 3 bočne točke zaključavanja i čeličnim zasunima. Vrata opremljena evakuacijskim potisnim letvama iznutra i fiksnom kuglom s rozetom izvana, u inox izvedbi, sukladno EN1125 ili jednakovrijedno. Panik letva, dodaci i ručke obojeni u svijetlo sivu boju. Brava s panik funkcijom B (ručica izvana omogućena samo okretanjem ključa), s kvakom i euro cilindričnom bravom s klinovima (5) po potrebi u detaljima prozora. Uključujući intrados, “L” profile, opšave od zvučno izoliranog aluminijskog lima 15/10, protuprovalne perle za staklo, podesivi panti (3/4 kom) s prirubnicama (3 kom), minimalno opterećenje 150 kg, podni ili zidni graničnik otvaranja. Završni i kompenzacijski elementi lakirani u boju kao staklena stijena. Uključujući sve ostalo potrebno za dovršetak radova u skladu s najboljom praksom. Vrata spojena na sustav vatrodojave koja se u slučaju požara automatski otvaraju i ostaju u
otvorenom položaju. Evakuacijska izlazna vrata unutar prodajnog prostora opremljena aluminijskim pragovima. Ugradnja unutar staklene stijene SS4. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.1.-12.1.8. Sve prema shemi bravarije SS2, SS3, SS4. Obračun po m2.
12.1.7.1.a. | Shema bravarije SS2, sjeverna orijentacija, ostakljenje tip A | m² | 6.42 | 410 | 2632.2
12.1.7.1.b. | Shema bravarije SS3, istočna orijentacija, ostakljenje tip B | m² | 14.22 | 410 | 5830.2
12.1.7.1.c. | Shema bravarije SS4, istočna orijentacija, ostakljenje tip B | m² | 14.22 | 410 | 5830.2
12.1.7.1.d. | Vrata za evakuaciju unutar stavke SS4, svj. mjere 120x225 cm, panik letva | komad | 1 | 1600 | 1600
|  |  |  | UKUPNO: | 15892.6
12.1.7. | Strukturalna fasada UKUPNO: |  |  |  | 15892.6 | 0
12.1.8. | Ostakljeni sigurnosni izlaz prodajnog prostora
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada evakuacijskih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata s nadsvjetlom u prodajnom prostoru. Okviri i krila izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra NC 65 HDS ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline za sklop vrata Uw=1,55 W/m2K. Ostakljenje IZO staklom: 44.2 low iron (laminirano staklo 4+4 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 16 mm šupljina ispunjena argonom + 44.2 mid iron (laminirano staklo 4+4 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE, Ug=1,1 W/m2K. Vrata spojena na sustav vatrodojave koja se u slučaju požara automatski otvaraju i ostaju u otvorenom položaju. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i
vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka vrata na konstrukciju građevine i na druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7043, gloss 20. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu; 2. cilindar bravom s 3 točke zaključavanja za jednokrilna vrata, odnosno 5 točaka zaključavanja za dvokrilna vrata + ključ u sustavu masterkeya; 3. evakuacijskim potisnim letvama iznutra i fiksnom kuglom s rozetom izvana, u inox izvedbi, sukladno EN1125 ili jednakovrijedno; 4. prema potrebi pragom u inox izvedbi; 5. sustavom zaštite od sunca s ALU žaluzinama na ručni pogon, kao Pellini Screen Line B ili
jednakovr., sa žaluzinama širine 16 mm, bijele boje - S102.; 6. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.8. Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - prikazi 51 i 52. Sve prema shemi bravarije V2. Obračun po kompletu.
12.1.8.a. | Vrata dimenzija 242/225+110 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm. | komplet | 1 | 3550 | 3550
12.1.9. | Sigurnosni izlaz s punim krilima
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada evakuacijskih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom. Okviri se izrađuju od aluminijskih fasadnih profila, krila od unutarnjeg i vanjskog aluminijskog lima debljine 1,5 mm, te unutarnje ispune krila od kamene vune debljine minimalno 4 cm. Koeficijent prolaska topline za sklop vrata Uw=2,00 W/m2K. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. Ostakljenje nadsvjetla IZO staklom: 44.2 low iron (laminirano staklo 4+4 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 16 mm šupljina ispunjena argonom + 44.2 mid iron (laminirano staklo 4+4 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE, Ug=1,1 W/m2K.
Nadsvjetlo fiksno ostakljeno i/ili sa zaokretnim krilom spojenim na sustav vatrodojave koje se u slučaju požara automatski otvara i ostaju u otvorenom položaju. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka vrata na konstrukciju građevine i na druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7043, gloss 20. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu; 2. cilindar bravom s 3 točke zaključavanja za jednokrilna vrata, odnosno 5 točaka zaključavanja za dvokrilna vrata + ključ u sustavu masterkeya; 3. evakuacijskim potisnom letvom iznutra i fiksnom kuglom s rozetom izvana, u inox izvedbi, sukladno EN1125 ili jednakovrijedno;
4. hidrauličnom povratnom pumpom s vodilicom na vratnom krilu; 5. prema potrebi pragom u inox izvedbi; 6. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 13.1.9. Sve prema shemama bravarije V1 i V1a. Obračun po kompletu.
12.1.9.a. | Vrata dimenzija 120/225+100 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm. Mjesto ugradbe: skladište. Shema bravarije V1 | komplet | 2 | 2300 | 4600
12.1.9.b. | Vrata dimenzija 120/215+110 cm, u armiranobetonskom zidu debljine 29 cm, obloženom toplinskim fasadnim sustavom debljine 16 cm. Mjesto ugradbe: stubište. Shema bravarije V1a | komplet | 1 | 3300 | 3300
|  |  |  | UKUPNO: | 7900
12.1.10. | Trakasti prozori s otklopnim krilima i zaokretnim krilima spojenim na sustav vatrodojave i jednodijelni prozor spojen na sustav vatrodojave
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada jednokrilnog prozora i prozorske trake s otklopnim krilima i zaokretnim krilima spojenim na sustav vatrodojave koja se u slučaju požara automatski otvaraju i ostaju u otvorenom položaju. Okviri i krila izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra NC 65 HES ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline za sklop prozora Uw=1,55 W/m2K. Ostakljenje IZO staklom: 44.2 low iron (laminirano staklo 4+4 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm + 16 mm šupljina ispunjena argonom + 44.2 mid iron (laminirano staklo 4+4 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE. Koeficijent prolaska topline Ug=1,1 W/m2K. Ff=0,70, gokom.=0,50, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i
vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka prozora na konstrukciju građevine i druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7043, gloss 20. Prozor opremiti: 1. okovom za otklopno otvaranje krila; 2. ventus sustavom otvaranja krila pomoću ručnog upravljanja, ''kurbla'' kao Geze; 3. vanjskom klupčicom. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih
oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.10., 12.1.12. Obračun po kompletu.
12.1.10.a. | 4-djelni prozor dimenzija 500/100 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm, s dva otklopna i dva krila spojena na sustav vatrodojave. Sve prema shemi bravarije P3. Mjesto ugradbe: skladište. | komplet | 1 | 4350 | 4350
12.1.10.b. | 4-djelni prozor dimenzija 500/100 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm, s jednim otklopnim i tri krila spojena na sustav vatrodojave. Sve prema shemi bravarije P4. Mjesto ugradbe: skladište. | komplet | 1 | 5100 | 5100
12.1.10.c. | Jednokrilni prozor dimenzija 120/120 cm, u ab zidu debljine cca 27 cm s oblogom od ETICS fasade debljine 13 cm, spojen na sustav vatrodojave. Sve prema shemi bravarije P7. Mjesto ugradbe: stubište, podrum. | komplet | 1 | 1670 | 1670
|  |  |  | UKUPNO: | 11120
12.1.11. | Trakasti i jednostruki prozori sa zaštitom od sunca
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada prozorske trake i jednostrukih prozora s otklopnim i/ili fiksnim krilima. Okviri i krila izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra NC 65 HES ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline za sklop prozora Uw=1,55 W/m2K. Ostakljenje IZO staklom: 44.2 low iron (laminirano staklo 4+4 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm + 16 mm šupljina ispunjena argonom + 44.2 mid iron (laminirano staklo 4+4 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE. Koeficijent prolaska topline Ug=1,1 W/m2K. Ff=0,70, gokom.=0,60, Fc,H=1,00, Fc,C=0,50. Ispuna eventualno punih polja prozorskih traka, npr. na pozicijama ispred stupova i/ili sl., izvodi se od kompaktnog aluminijskog panela punjenog ekstrudiranim polistirenom, debljine 5,0
cm, Uw=1,55 W/m2K. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka prozora na konstrukciju građevine i druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7043, gloss 20. Prozor opremiti: 1. okovom za otklopno otvaranje krila; 2. ventus sustavom otvaranja krila pomoću ručnog upravljanja, ''kurbla'' kao Geze; 3. vanjskom klupčicom. 4. sustavom zaštite od sunca s rolo zavjesama, postavljenim s unutarnje strane. Isporuka i montaža ručne unutarnje filtrirne platnene rolete, sa specifičnim mehanizmom za rolo zavjese sa ručnim upravljanjem pomicanjem čeličnog
lančića za aktiviranje role. Mehanizam opremljen kompenzacijskom oprugom integriranom u valjak, kako bi se omogućilo smanjenje napora potrebnog za podizanje rolete. Sustav u kompletu sa šipkom koja podupire valjak i osigurava brzo spajanje – odvajanje. Valjak izrađen od aluminijske legure A6063 S T5, promjera oko 36 mm, zajedno s utorom za umetanje tkanine za rolete. Profili i kape od plastike farbane istom bojom staklene stijene ili crnom bojom. Aluminizirana filterska tkanina u svijetlosivoj boji u dogovoru sa Eurospin Italia, sa sljedećim karakteristikama: Vanjska sunčeva refleksija =74%, Prosječni omjer otvaranja =2% Emisivnost metalne strane =0,19 Adhezija metalnog premaza = klasa 0 prema ISO2409 Tkanina izrađena od 100% poliestera, bez PVC-a i staklenih vlakana. Reakcija na požar: IT – Klasa 1 prema UNI 9177, EU Klasa B-s2, d0 UNI EN 13501-1:2009. U kompletu s tračnicama i sajlama
od nehrđajućeg čelika pričvršćenim na gornje i donje prečke, s obje strane sjenila. Proizvodi moraju imati CE certifikat. Alternativno: Zaštita od sunca ALU žaluzinama na ručni pogon, kao Pellini Screen Line B ili jednakovr., sa žaluzinama širine 16 mm, bijele boje - S102. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.11. Obračun po kompletu.
12.1.11.a. | Jednodjelni prozor dimenzija 140/100 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm, s otklopnim krilom. Sve prema shemi bravarije P1. Mjesto ugradbe: prostor za obradu - mesnica. | komplet | 2 | 780 | 1560
12.1.11.b. | Trodjelni prozor dimenzija 420/100 cm, u fasadnom panelu debljine 18 cm, s otklopnim krilima. Sve prema shemi bravarije P2. Mjesto ugradbe: prostor za obradu - pekarnica. | komplet | 1 | 2200 | 2200
12.1.11.c. | Dvodjelni prozor dimenzija 273/100 cm, u zidu sastavljenom od postojećeg zida debljine cca 30 cm, potkonstrukcije i završne obloge zida od fasadnog izolacijskog panela debljine 18 cm, sveukupno cca 54 cm, s fiksnim poljima. Sve prema shemi bravarije P5. Mjesto ugradbe: prodajni prostor - odjel voća i povrća. | komplet | 1 | 1470 | 1470
12.1.11.d. | Trodjelni prozor dimenzija 410/100 cm, u zidu sastavljenom od postojećeg zida debljine cca 30 cm, potkonstrukcije i završne obloge zida od fasadnog izolacijskog panela debljine 18 cm, sveukupno cca 54 cm, s fiksnim poljima. Sve prema shemi bravarije P6. Mjesto ugradbe: prodajni prostor. | komplet | 1 | 2050 | 2050
|  |  |  | UKUPNO: | 7280
12.1.12. | Odbojnici za zaštitu ostakljenih stijena
Isključivo montaža odbojnika za zaštitu od udaraca ostakljenih stijena (strukturalna fasada i vjetrobran). Odbojnici se sastoje od: _ nosača izrađenog od AISI 304 nehrđajućeg lima debljine 4 mm, s pričvrsnom pločom od AISI 304 lima debljine 8 mm, koji se pričvršćuje u nosive profile strukturalne fasade pomoću skrivenog vijčanog pribora; _ linijskog odbojnika izrađenog od AISI304 nehrđajuće cijevi promjera 48 mm, debljine stjenke 2 mm, koji se pričvršćuje na nosače TIG zavarivanjem sa skrivenim varom. Na kraju cijevi ravne kapice od istovjetnog materijala lijepljene su epoksi ljepilom. U stavci uključen sav potreban spojni i montažni pribor. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.13.
Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - prikaz 34. Sve prema shemi bravarije CB-6. Odbojnike dobavlja Eurospin. Obračun po m1.
12.1.12.a. | Vanjski odbojnici na strukturalnoj fasadi i vjetrobranu | m | 21.42 | 43 | 921.06
12.1.12.b. | Unutarnji odbojnici u vjetrobranu. | m | 5.77 | 43 | 248.11
12.1.12.c. | Unutarnji odbojnici na strukturalnoj fasadi. | m | 18.54 | 43 | 797.22
|  |  |  | UKUPNO: | 1966.39
12.1.13. | Stijene vjetrobrana u sistemu strukturalne fasade
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada ostakljenih fasadnih stijena vjetrobrana u sistemu strukturalne fasade s jednokrilnim i dvokrilnim automatskim kliznim vratima. Okviri stijena izrađuju se od aluminijskih fasadnih profila s prekinutim toplinskim mostom, kao Metra Poliedra SKY 50 CV, Schüco ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline za sklop ostakljenih stijena Uw=1,55 W/m2K. Ostakljenje IZO staklom: 66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 27 mm šupljina ispunjena argonom 90% + 66.2 low iron (laminirano staklo 6+6 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE premaz na površini 3. Koeficijent prolaska topline Ug=1,1 W/m2K. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i
vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. Svi sidreni i spojni elementi strukturalne fasade vruće cinčani u "suhoj" zoni, inox A2 kvalitete u "mokroj" zoni. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka vrata na konstrukciju građevine i na druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. U sklopu fasadnih stijena ugrađuju se jednokrilna i dvokrilna automatska klizna vrata izrađena od aluminijskih profila kao ASSA ABLOY Entrance system Slim Eco Telescopic ili jednakovrijedno, širine 30 mm. Ostakljenje kliznih vrata IZO staklom: 33.1 (laminirano staklo 2x3 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 10 mm šupljina ispunjena argonom + 33.1 (laminirano staklo 2x3 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE, Ug=1,1 W/m2K. Završna obrada profila plastificiranjem u boji
RAL 7043, gloss 20. Klizna vrata opremiti: 1. okvirom krila s kliznim okovom, sustavom vodilica i pogonom vrata, kao ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic s automatikom ASSA ABLOY UNISLIDE T, te pogonom ASSA ABLOY SL500 ili GEZE ISO s automatizacijom Ec drive T2 ili jednakovrijedno; 2. sustavom unutarnjeg i vanjskog radara, kao ASSA ABLOY ili GEZE ili jednakovrijedno; 3. mehaničkim sustavom otvaranja odnosno deblokade; 4. elektromotornom bravom s pripremom elektroinstalacije i izradom spoja na vatrodojavnu centralu; 5. sustavima za automatsko zatvaranje u slučaju kada dobiju signal od sustava vatrodojave (baterija ili protuuteg); 6. tipkalom za deblokadu vrata s pripremom elektroinstalacije i izradom spoja na
vatrodojavnu centralu; 7. sustavom prisilnog otvaranja s pripremom elektroinstalacije i izradom spoja na vatrodojavnu centralu. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.1.1. - 12.1.7. i 12.1.14. Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - prikazi 35 i 36. Sve prema shemi bravarije SS1.
Obračun po m2 i kompletu.
12.1.13.a. | Strukturalna fasada vjetrobrana (vanjska i unutarnja). | m² | 54.31 | 400 | 21724
12.1.13.b. | Vanjska jednokrilna automatska klizna vrata dimenzija svijetlog otvora 110/240 cm. | komplet | 2 | 2800 | 5600
12.1.13.c. | Unutarnja dvokrilna automatska klizna vrata dimenzija svijetlog otvora 145/240 cm. | komplet | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | UKUPNO: | 30324
12.1. | STANDARDNA VANJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 78032.99 | 0
12.2. | NESTANDARDNA VANJSKA BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.2.
12.2.1. | Komarnik
Izrada, isporuka i ugradnja vanjskog komarnika u fiksnom aluminijskom okviru, sive mat boje RAL 7043 GLOSS 20, kao prozori. Ugradnja direktno na vanjsku stranu prozora koji se otvaraju. U stavci uključen sav potreban spojni i montažni pribor. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.2.3. Obračun po kompletu.
12.2.1.a. | komarnik uz prozor P1, dimenzija 140/100 cm. | komplet | 2 | 105 | 210
12.2.1.b. | komarnik uz prozor P2, dimenzija 420/100 cm. | komplet | 1 | 210 | 210
12.2.1.c. | komarnik uz prozore P3 i P4, dimenzija 500/100 cm. | komplet | 2 | 350 | 700
|  |  |  | UKUPNO: | 1120
12.2.2. | Ulazna stijena poslovnog prostora na prvom katu
Izrada, doprema na gradilište, ugradnja i pripasivanje ulazne trodijelne stijene od PVC profila - jednokrilna, zaokretna vrata, fiksno polje i zaokretno-otklopni prozor, ukupnih dimenzija 290x127-222 cm. Vrata svijetle mjere 91/215 cm. Svi PVC profili 6 komorni s ugrađenim čeličnim profilom - ojačanjem, s 2 (dvije) brtve. Okov je sistemski, klase antikorozivnosti 5 prema HRN EN 1670. Koeficijent prolaska topline Uw=1,55 W/m2K. Ostakljenje IZO staklom: 44.2 low iron (laminirano staklo 4+4 mm, s PVB folijom debljine 0,76 mm) + 16 mm šupljina ispunjena argonom + 44.2 mid iron (laminirano staklo 4+4 mm, s akustičnom PVB folijom debljine 0,76 mm); lowE, Ug=1,1 W/m2K. Ugradnja u postojeći ab zid, zid od opeke i sl. s toplinskom fasadom. Stavka uključuje sve potrebne elemente
pričvršćenja - slijepe dovratnike, spojne ploče i vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka vrata na konstrukciju građevine i na druge sustave fasadne obloge - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Boja po izboru predstavnika investitora, bijela. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu, otvaranje prema unutra; 2. cilindar bravom s 3 točke zaključavanja za jednokrilna vrata + ključ u sustavu masterkeya; 3. evakuacijskom kvakom iznutra i fiksnom kuglom s rozetom izvana, u inox izvedbi, sukladno HRN EN 179 ili jednakovrijedno; 4. donji profil, prag je aluminijski, s prekidom toplinskog mosta, ukupne visine 20 mm, na spoju s podom treba biti pripremljen za prihvat hidroizolacije te se dodatnim profilom vezati na
| vanjsko opločenje stepenica cca 2 cm niže od nivoa poda unutar građevine, s vanjske strane EPDM brtva; 5. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje i smjernicama dobavljača sistema. Stavka uključuje sve potrebne brtveće folije, bubreće trake i montažne pjene. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Mjesto ugradbe: prvi kat, novi vanjski ulaz. Obračun po komadu / kompletu kompletne izvedbe, do potpune gotovosti i pune funkcionalnosti. |  |  |  |  | Napomena: prema uputi investitora stavka uklonjena iz ponude - ne izvodi se
12.2.2.a. |  | komplet | 1
12.2. | NESTANDARDNA VANJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 1120 | 0
12.3. | STANDARDNA UNUTARNJA BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.
12.3.1. | Unutarnja vrata pomoćnih prostora
12.3.1.1. | Unutarnja vrata predprostora za kupce
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada unutarnjih jednokrilnih zaokretnih punih vrata predprostora za kupce iz PVC ploča i profila, presvučena glatkim plastičnim laminatom otpornim na ogrebotine. Dovratnik, krilo, pokrovne letvice završna obrada i rub panela u PVC-u u boji RAL 9010. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu; 2. europrofilnom cilindar bravom i 3 ključa u inox izvedbi; 3. ručkama protiv zapinjanja kružnog presjeka s obje strane (duge ručke na ulaznim vratima iz prodajnog prostora u skladu s propisom o pristupačnosti za osobe s invaliditetom) i rozetama u inox izvedbi; 4. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. Završna obrada pribora u satenskom kromu.
U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.1.a) Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - grafički prikaz 37. Sve prema shemi bravarije U1. Obračun po kompletu.
12.3.1.1.a. | Vrata dimenzija 98/229 cm. | komplet | 1
12.3.1.2. | Unutarnja vrata WC-a za kupce
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada unutarnjih jednokrilnih zaokretnih punih vrata WC-a za kupce, iz PVC ploča i profila, presvučena glatkim plastičnim laminatom otpornim na ogrebotine. Dovratnik, krilo, pokrovne letvice završna obrada i rub panela u PVC-u u boji RAL 9010. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu; 2. cilindar bravom i 3 ključa u inox izvedbi; 3. kvakama i rozetama u inox izvedbi. Kvaka s magnetom za zatvaranje s unutarnje strane i pokazivačem slobodno / zauzeto s vanjske strane; 4. hidrauličnom povratnom pumpom s vodilicom na vratnom krilu (osim u WC-u osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti); 5. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. 6. prestrujnom rešetkom u donjoj zoni vratnog
krila, dimenzija 325/125 mm, prema strojarskom projektu (dobava obračunata zasebno). U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.1.b) Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - grafički prikaz 37. Obračun po kompletu.
12.3.1.2.a. | Vrata dimenzija 88/214 cm - vrata predprostora wc-a za kupce i vrata wc kabina za kupce. Sve prema shemi bravarije U3. | komplet | 4
12.3.1.2.b. | Vrata dimenzija 98/214 cm - vrata WC-a osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sve prema shemi bravarije U2. | komplet | 1
|  |  |  | UKUPNO: | 0
12.3.1.3. | Unutarnja vrata prostora za radnike
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada unutarnjih jednokrilnih zaokretnih punih vrata prostorija za radnike, iz PVC ploča i profila, presvučena glatkim plastičnim laminatom otpornim na ogrebotine. Dovratnik, krilo, pokrovne letvice završna obrada i rub panela u PVC-u u boji RAL 9010. Vrata opremiti: 1. okovom za zaokretna krila - podesivim pantima, minimalno 3 kom/krilu; 2. cilindar bravom i 3 ključa u inox izvedbi; 3. kvakama i rozetama u inox izvedbi; Kvaka s magnetom za zatvaranje s unutarnje strane i pokazivačem slobodno / zauzeto s vanjske strane; 4. hidrauličnom povratnom pumpom s vodilicom na vratnom krilu; 5. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja. 6. prestrujnom rešetkom u donjoj zoni vratnog krila, dimenzija 325/125 mm, prema strojarskom
projektu (dobava obračunata zasebno). U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.1.c) Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - prikaz 37. Obračun po kompletu.
12.3.1.3.a. | Vrata dimenzija 88/214 cm. Sve prema shemi bravarije U3. Mjesto ugradbe: garderobe radnika, WC radnika, prostor za odmor. | komplet | 7
12.3.1.3.b. | Vrata dimenzija 74/185 cm. Mjesto ugrabde: tuš kabina. | komplet | 2
|  |  |  | UKUPNO: | 0
12.3.1. | Unutarnja vrata pomoćnih prostora UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
12.3.3. | Unutarnja vrata kontrolne sobe
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada unutarnjih zaokretnih protuprovalnih punih vrata kontrolnog ureda/trezora. Vrata klase 3 otpornosti na provalu prema UNI –ENV 1627-30, svj. mjere 90/240 cm, sa samonosivim čeličnim okvirom. U kompletu s električnom motoriziranom bravom koja se otvara bedžom, obračunata zasebno, (vrijeme otvaranja izvana s bedžom ili iznutra s ručkom manje od 2 sekunde), uključujući isporuku 3 bedža i ključa za hitan pristup u slučaju kvara na mreži izvana. Vrata se uvijek otvaraju iznutra pomoću ručke čak i u slučaju kvara na mreži. Dovratnik i okvir vratnih krila izrađeni od aluminijskih profila. Krila obložena aluminijskim limom i ispunjena negorivom kamenom vunom. Špalete oko ugradbenog otvora opšivaju se u punoj širini limom i rubnim kutnim lajsnama. Opšav izrađen od aluminijskog lima, završno obrađen kao
dovratnik i krilo. Montaža skrivenim mehaničkim pričvršćenjem. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 9010. Vrata opremiti: 1. protuprovalnim okovom za zaokretna krila; 2. protuprovalnom cilindar bravom i 3 ključa u inox izvedbi; 3. kvakom, kuglom i rozetama u inox izvedbi, na strani prodajnog prostora opremljena kuglom; 4. priprema za ugradbu električne brave; 5. hidrauličnom povratnom pumpom s vodilicom na vratnom krilu; 6. podnim ili zidnim graničnikom otvaranja; 7. okvir od čeličnih profila za ugradnju na zid u boji RAL 9010. Završna obrada pribora u satenskom kromu. U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje;
_ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.3. Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - grafički prikaz 38. Sve prema shemi bravarije U7. Obračun po kompletu.
12.3.3.a. |  | komplet | 1
12.3.6. | Unutarnji prozor prostora za obradu mesa
Dobava materijala, izrada, suha montaža, opremanje i završna obrada unutarnjeg jednodjelnog fiksno ostakljenog prozora prostora za obradu mesa. Doprozornici izrađeni od aluminijskih profila bez riješenog toplinskog mosta - hladni profil širine 50 mm, kao Metra NC50 ili jednakovrijedno. Ostakljenje sigurnosnim laminiranim staklom 5+5 mm, s PVB folijom, debljine 0,76 mm, ekstra prozirno, polirano sa svih strana podijeljeno u 4 polja. Stavka uključuje sve potrebne elemente pričvršćenja - slijepe doprozornike, spojne ploče i vijčani pribor u skladu s Eurospin standardom. U jediničnoj cijeni stavke uključene su sve obrade priključaka prozora na konstrukciju građevine - opšavi od aluminijskog lima završne obrade kao profili. Završna obrada profila plastificiranjem u boji RAL 7035.
U stavci uključeno: _ sav potreban spojni i montažni pribor; _ zaštita PE folijom nakon ugradnje; _ završno brtvljenje i popravci eventualnih oštećenja do pune estetske gotovosti. Izvedba u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - točka 12.3.7. Detalji izvedbe u svemu prema standardnoj tehničkoj specifikaciji prodajnog mjesta Eurospin - poglavlje 12. - grafički prikaz 39. Sve prema shemi bravarije U6. Obračun po kompletu i kg.
12.3.6.a. | Prozor dimenzija 605x200 cm. | komplet | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | UKUPNO: | 5000
12.3. | STANDARDNA UNUTARNJA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 5000
12. | BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 84152.99