## sheet1
Prilog 4- Ugovorni troškovnik- TRIBE INŽENJERING d.o.o.
31.03.2025.
Kaufland Hrvatska k.d.
Donje svetice 14 10000 Zagreb, Hrvatska
Broj telefona: 0994344287
Projekt: Osijek-Retfala
Gradilište: Svilajska ul., 31000 Osijek
|  | Ukupni neto iznos | [6 empty] | 420442.01
|  | Popust | 4.3% | [5 empty] | -17942.01
|  | Ukupni iznos s popustom | [6 empty] | 402500
|  | Zakonska stopa PDV-a | 0% | [5 empty] | 0
|  | Ukupni bruto iznos | [6 empty] | 402500
|  | Gotovinski popust/Rok u danima | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Ukupni bruto iznos (s gotovinskim popustom) | [6 empty] | 402500
Kod | Vrsta | Kratki opis | Dugi opis | Količina | Jedinica | Jedinična cijena | Ukupno | Stopa PDV-a | Ukupni bruto iznos | bidderInputLabels
200 |  | Građevinski i niskogradnja
201 |  | Oprema gradilišta
201.000 |  | Opći uvjeti i napomene
202.050 |  | Parkirna platforma
202.050.00100 |  | - rušenje asfalta | Rušenje ulaznog asfalta debljine cca 10 cm | 40 | m2 | 15.2431 | 609.72 | 0% | 609.72 |  | 0
202.060 |  | Unutarnji radovi |  |  |  | 0 | 1402.37 |  | 1402.37
202.060.00100 |  | - strojno zascjecanje postojećeg asfalta na mjestu spoja sa novim asfaltom/rubnjakom | Strojno zasijecanje asfaltnih slojeva postojećeg kolnika na mjestima spoja novih i postojećih asfaltnih površina. Uključujući zasijecanje za potrebe spoja kanalizacijske cijevi na postojeću oborinsku u ul. Ivana Gundulića (O.T.U. 1-03.2 - Knjiga I) | 96 | m | 13.5494 | 1300.75 | 0% | 1300.75 |  | 0
202.060.00105 |  | - Lokalno izmještanje vertikalne prometne signalizacije A14 | Postojeći prometni stup s postojećim prometnim znakom A14 koji se premješta lokalno na novu poziciju udaljenu 3 m od postojeće pozicije. Stavka uključuje sve potrebne radove za premještaj FeZn stupa Ø 60,3 mm dužine 2,1 m, s prometnim znakom, lokalno na novu poziciju, uključujući izradu novog betonskog temelja prema detalju iz projekta. Sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, singalizaciji i opremi na cestama. | 1 | kom | 101.6208 | 101.62 | 0% | 101.62 |  | 0
202.070 |  | Strojarski sustavi |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
202.080 |  | Vanjski sadržaji |  |  |  | 0 | 59.28
202.080.00100 |  | - Rušenje rubnjaka | Rušenje rubnih ovojnica od betona kao što su visoki i spušteni rubnici, itd., s različitim pojedinačnim dimenzijama, uklj. temelj odnosno stražnji potporanj. - na ulazu u parcelu | 14 | m | 4.2342 | 59.28 | 0% | 59.28 |  | 0
203 |  | Zemljani radovi |  |  |  | 0 | 418980.36 |  | 418980.36
203.000 |  | Prethodne napomene |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ZTV - Dodatni tehnički uvjeti ugovora | 1.) Dodatni ugovoreni tehnički uvjeti dio su troškovnika te u slučaju ugovaranja postaju dio ugovora. Izvođač radova se dakle obavezuje na sve radove i primjene koje proizlaze iz ovih uvjeta te su one uračunate u cijenu, ukoliko nisu zasebno ponuđene. 2.) Cijene stavki se prikazuju kao neto iznos u državnoj valuti. Važeći zakonski propisani porez na dodanu vrijednost obračunava se zasebno. 3.) U slučaju proturječnosti dodatnih ugovorenih tehničkih uvjeta vrijede prvenstveno podaci iz troškovnika. U slučaju proturječnosti između troškovnika i tehničke dokumentacije koja se predaje prilikom natječaja, vrijedi tehnička dokumentacija. 4.) Prije početka davanja ponude, ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe Investitora. Naknadno pozivanje na manjkavost ili nepoznavanje projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova. 5.) Tehnička dokumentacija koja se predaje prilikom natječaja informativnog je karaktera, a ponuđač je dužan u svom trošku izvršiti kontrolu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Nadzoru i Naručitelju 6.) Ponuditelj je dužan provesti i kontrolu lokacije na licu mjesta prije davanja ponude. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom. 7.) Organizacija gradilišta uračunata je u cijenu, ukoliko nije ponuđena kao zasebna stavka. 8.) Dizalice za podizanje, skele, strojevi, alati, pomoćna sredstva i konstrukcije uzeti su u obzir te su uračunati u jediničnu cijenu. 9.) Skele za radove na fasadi i radove na krovu predmet su ovog natječaja. Ponuditelj smije koristiti postojeće skele uz poštivanje sigurnosnih uvjeta i na vlastitu odgovornost. Preinake na skelama nisu dozvoljene te se one moraju predati u ispravnom stanju u kojem su i preuzete. 10.) Kompletnu režiju gradilišta usigurava i rješava ponuditelj/izvođač i i uključena je u jediničnu cijenu. 11.) Ponuditelj je obvezan redovno prikupljati i ,pravilno skladištiti i odvoziti na ovlašteni deponij sve otpadne materijale, ostatke, krhotine, građevinski otpad, ambalaže, obični otpad i slično o vlastitom trošku. Kod odlaganja otpada potrebno je pridržavati se svih javnopravnih uputa i propisa. 12.) Onečišćenja koja uslijed radova nastaju na susjednim terenima, zgradama, putovima, cestama, trgovima i slično, izvođač radova treba svakodnevno čistiti. 13.) Izvođač preuzima odgovornost za osiguravanje, skladištenje i spremanje vlastite građevinske opreme, strojeva, uređaja, alata i slično. Jednako vrijedi i za građevinske materijale, elemente i za ugradnju određenih uređaja i objekata sve do primopredaje obavljenih građevinskih radova. 14.) Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj ukalkulirati u ponudbenu cijenu izvođenja radova. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. 15.) Sve potrebne mjere prema javnopravnim uputama i propisima za sigurnost i zaštitu zdravlja trebaju se uzeti u obzir te ih se treba pridržavati prilikom izvođenja radova. 16.) Prilikom davanja ponude i izvođenja radova treba se uzeti u obzir, uračunati i pridržavati se - svih državnih i javnopravnih zakona, smjernica i propisa - svih odgovarajućih tehničkih standarda, pravila i smjernica - općeprihvaćenih pravila tehnike - uputa, propisa i napomena proizvođača za ugradnju i obradu - Kauflandovih građevinskih opisa, ugovorenih uvjeta i ostalih Kauflandovih dokumenata i planova. 17.) Stavke troškovnika obuhvačaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kvaliteti, onosno podrazumijevaju se kao gotove, potpune i funkcionirajuće, uklj. sve potrebne male dijelove i sredstva za pričvršćivanje, pomoćne materijale i sredstva, podkonstrukcije itd., kao i sve dodatne i posebne usluge - čak i kada one nisu detaljno opisane. 18.) Ako su treće stranke uključene u izvođenje predradnji, izvođač radova ih treba provjeravati. U slučaju nepravilnosti ili prigovora pravovremeno treba informirati naručitelja, tako da može tehnički i organizacijski dovršiti poslove. 19.) Obavezno se treba pridržavati svih Kauflandovih proizvodnih uputa, osim ako postoje opravdani razlozi za odstupanje (npr. dostupnost). U tom slučaju izvođač treba ponuditi istovjetni proizvod ili sustav te potvrditi istovjetnost. O njoj odlučuje naručitelj. 20.) Sustavi se izvode isključivo pomoću komponenata koje su predviđene od strane proizvođača sustava. 21.) Svi materijali, građevinski elementi i uređaji koji neposredno utječu na izgled i funkcionalnost prije ugradnje se trebaju provjeriti. Ugrađuju se tek nakon što naručitelj ili ovlaštena osoba odobri ugradnju na gradilištu. O vrsti i obliku uzorka odlučuje naručitelj. 22.) Ako nije drukčije propisano, izmjene postojećih projektnih rješenja od strane ponuditelja/izvođača a koje utječu na mehaničku stabilnost, ponuditelj/izvođač je dužan u svom trošku ishoditi sve suglasnosti, dozvole i sl. Projekt izvedenog stanja ukalkulirati u jedničnu cijenu te dostaviti Kauflandu u pisanom i digitalnom obliku. 23.) Svi radovi na objektu te primjenjeni sistemi gradnje moraju biti izvedeni prema pravilu struke, odnosnu u granicama dopuštenih tolerancija. 24.) Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a Investitor ipak traži da se radi, Izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju Izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 25.) U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, čak i ako nisu izričito navedenei u troškovniku: - sve vrste transporta građevinskih materijala, elemenata, uređaja, objekata itd. do mjesta ugradnje - potrebne i uobičajene pripreme i predobrade tla - sve vrste bušenja, zavarivanja, lijepljenja, malih dijelova, sredstava za pričvršćivanje, međupoložaja, izolacije, brtvljenja, folija, spojeva itd. koje su potrebne za priključak, montažu i pričvršćivanje građevinskih dijelova i elemenata - stručna priprema i priključak na sve okolne dijelove, ugradbene i nadgradne elemente i propuste - sve izrade kutova, spojnih površina i elemenata, završnih elemenata, slobodnih krajeva itd. - sve podloge za montažu, priključak i pričvršćivanje kao što su beton, zidani elementi, čelik, aluminij, limovi, gips karton, itd. - potrebne spojne, kose i okrugle rezove te ostatke rezanja - Izrada otvora i proreza za instalacije i ugradbene elemente drugih izvođača - interno povezivanje kablovima i priključak objekata, dovod prema električnim trošilima na gradilištu od strane elektro izvođača |  |  | 0
|  | Kategorije tla prema OTU | Kategorija tla A - podrazumijevaju se svi čvrsti materijali gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa i/ili uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem. Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala , kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama Kategorija tla B - podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla gdje je potrebno djelomično miniranje , odnosno uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. Kategorija tla C - podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, uporabom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju spadala bi: ● sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les, ● krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak ,odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, ●mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala . |  |  | 0
|  | Opseg usluga zemljani radovi | Jediničnom cijenom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - sve podatke i informacije o građevinskom terenu i podzemnim vodama koji su navedeni u procjeni građevinskog terena - Utvrđivanje stanja okolnih terena, objekata, putova, cesta, trgova i slično, uključujući protokoliranje - Uklanjanje oštećenja okolnih terena, objekata, putova, cesta, trgova i slično koji nastaju uslijed radova - Zaštitu postojećih stabala i grmlja - Utvrđivanje i razmatranje potrebnih mjera za zaštitu (podzemnih) voda - lokalizaciju i po potrebi osiguravanje postojećih vodova i kanala u radnom području izvođača - lokalizaciju i po potrebi osiguravanje građevinskih objekata u radnom području izvođača - lokalizaciju i po potrebi osiguravanje iskolčenja, graničnih kamenja, referentnih točaka, visinskih oznaka, itd. u radnom području izvođača - ishođenje potrebnih dozvola za iskop kod nadležnih tijela - Međutransporte i skladištenja radnog materijala izvođača, npr. za stvaranje slobodnog prostora za druge radove - Ručne radove ukoliko nije moguće koristiti strojeve - stručni priključak na okolne terene, objekte, putove, ceste, trgove i slično - Stvaranje pomoćnih pristupnih putova i prilaza - ukoliko nisu uključeni u opseg organizacije gradilišta - Mjere za odvođenje oborinskih voda kako bi se spriječilo vlaženje i smekšavanje podloge za gradnju i temelje - Ispumpavanje površinskih i oborinskih voda - Ishođenje potrebnih javnopravnih dozvola za materijale, građevinske elemente i dodatke koji se trebaju ugraditi u objekt. - Stvaranje površina za postavljanje bagera |  |  | 0
203.010 |  | Priprema gradilišta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
203.020 |  | Površinski sloj |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
203.030 |  | Zemljani radovi |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
203.040 |  | Građevinski iskop |  |  |  | 0 | 42004.63 |  | 42004.63
203.040.00100 |  | - strojni široki iskop, objekt | Iskop površine terena do dubine (do apsolutne kote +89,74mnv) pri površini, nasip od tucanika ili šljunka te nasip od gline smeđe boje - u bušotinama B-2 i B-4 u intervalu 0,5-1,0 m odnosno 0,8-1,4 m registriran je proslojak anorganske glina srednje plastičnosti CI (ClI) nasipnog karaktera, teško gnječivog konzistentnog stanja, smeđe boje qu = 325-350 kPa (džepni penetrometar) - na dubini prosječno 1,0 - 4,0 m (u bušotini B-5 do dubine bušenja 2,0 m) nalazi se glinoviti prah srednje plastičnosti MI (SiI), teško gnječivog do polučvrstog konzistentnog stanja, s primjesama konkrecija karbonata te tragovima sitnih ostataka školjki, obojan željeznim oksidom, žuto-smeđe do žuto-sive boje Broj udaraca NSPP = 12-13 qu = 175-325 kPa (džepni penetrometar) cu = 45-94 kPa (džepna krilna sonda) w0 = 21,2 %, wL = 37-38 %, wP = 26-27 %, IP = 11 %, IK = 1,53Izvedba radova, k = 1,6*10-7 cm/s qu = 205 kPa c = 11,8-19,8 kPa, φ = 28,2-30,2° (izravni posmik) Eoed, 25-50 = 3,1 MPa Eoed, 50-100 = 4,9 MPa Eoed, 100-200 = 7,8 MPa Eoed, 200-400 = 13,4 MPa - na dubini prosječno 4,0-6,0 m registrirana je anorganska glina srednje plastičnosti CI/MI (ClI/SiI), teško gnječivog do čvrstog konzistentnog stanja, s prekomjerno praha, s tragovima konkrecija karbonata, u bušotinama B-1 i B-2 s tragovima sitnih ostataka školjki, obojana željeznim oksidom, žuto-smeđe i smeđe-sive do sive boje Broj udaraca NSPP = 10 qu = 175-300 kPa (džepni penetrometar) cu = 40-175 kPa (džepna krilna sonda) w0 = 22,8 %, wL = 38 %, wP = 25 %, IP = 13 %, IK = 1,17 k = 1,92*10-7 cm/s Eoed, 25-50 = 3,7 MPa Eoed, 50-100 = 4,5 MPa Eoed, 100-200 = 7,3 MPa Eoed, 200-400 = 11,4 MPa Eoed, 400-800 = 18,1 MPa - na dubini prosječno 6,0-8,6 m registrirana je anorganska glina srednje plastičnosti CI (ClI), teško gnječivog do polučvrstog konzistentnog stanja, s prekomjerno praha i tragovima sitnog pijeska, u bušotinama B-1 i B-2 s tragovima sitnih ostataka školjki, obojana željeznim oksidom, smeđe-sive boje Broj udaraca NSPP = 7-12 qu = 125-300 kPa (džepni penetrometar) cu = 40-100 kPa (džepna krilna sonda) wL = 38 %, wP = 22 %, IP = 16 % - u bušotinama B-1 (interval 8,8-9,7 m) i B-2 (interval 8,5-8,9 m) registrirana je organska glina niske plastičnosti OL/CL (Or/ClL), lako gnječivog konzistentnog stanja, s proslojkom treseta u intervalima 8,9-8,95 m (B-1) i 8,5-8,55 m (B-2), tamnosive boje qu = 150-200 kPa (džepni penetrometar) cu = 45 kPa (džepna krilna sonda) org. tvari 1,38% w0 = 23,4 %, wL = 34 %, wP = 22 %, IP = 12 %, IK = 0,92 - na dubini 9,7 m do dubine bušenja 10,0 m u bušotini B-1 registrirana je prašinasta gline niske plastičnosti CL/ML (ClL/SiL) s primjesama konkrecija karbonata qu = 275 kPa (džepni penetrometar) wL = 35 %, wP = 24 %, IP = 11 % - na dubini 8,9 m do dubine bušenja 9,0 m u bušotini B-2 registriran je pjeskoviti prah sive bojeIzvedba radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU t. 2-01. i 2-02. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji te sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te osiguranje kosina iskopa. Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima sve do potpune pogonske gotovosti. - iskop ispod objekta do kote -0.86m (+89,54m.n.v.) Mjesto iskopa: glavna građevina | 405 | m3 | 5.5 | 2227.5 | 0% | 2227.5 |  | 0
203.040.00105 |  | - strojni široki iskop, sprinkler bazen | obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU t. 2-01. i 2-02. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji te sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te osiguranje kosina iskopa. Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima sve do potpune pogonske gotovosti. - iskop ispod objekta od najniže kote +85,17m.n.v. do kote +89,65m.n.v. Mjesto iskopa: sprinkler bazen | 1565 | m3 | 9.8 | 15337 | 0% | 15337 |  | 0
203.040.00110 |  | - ravnanje i sabijanje građevinske jame | Dno građevne jame treba nakon iskapanja poravnati i sabiti. Izvođenje neposredno prije unošenja čistog sloja kao ravne površine s maksimalnom visinskom razlikom od +/-2 cm na duljini od 5,0 m, uključujući vibriranje odgovarajućim uređajem. Sabijanje na najmanje 97 % traženog stupnja sabijenosti Dpr. Višak materijal treba zbrinuti. | 4015 | m2 | 1.6937 | 6800.13 | 0% | 6800.13 |  | 0
203.040.00115 |  | - strojni široki iskop, zona zahvata prometnih površina i okoliša | Strojni široki iskop u zoni zahvata prometnih površina i okoliša, betonske dostavne rampe, trafostanice, EKW box-a, reklamnog pilona, reklamnog totema i cestovne oborinske kanalizacijske cijevi, u materijalu kategorije C prema OTU. Izvedba radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU t. 2-01. i 2-02. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji te sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te osiguranje kosina iskopa. Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima sve do potpune pogonske gotovosti. | 1800 | m3 | 9.8 | 17640 | 0% | 17640 |  | 0
203.050 |  | Iskop temelja |  |  |  | 0 | 32200.05 |  | 32200.05
203.050.00100 |  | - Iskop za temeljne stope, temeljne čašice i temeljne ploče | Strojni široki iskop za temeljnu konstrukciju u materijalu jednakom kao u stavci 203.040.00210 Izvedba radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU t. 2-01. i 2-02. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji te sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te osiguranje kosina iskopa. Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima sve do potpune pogonske gotovosti. Donja kota iskopa za temeljnje čašice ovisi o poziciji temelja: - +87,75 m.n.v. (standardna dubina) - +87,54 m.n.v. (u križanju osi 16D) - +86,63 m.n.v. (na mjestu ulaza dostave) - +87,41 m.n.v. (na križanju osi 11A) - +89,25 m.n.v. (ispod temelja ulaznih vrata) - +89,18 m.n.v. (ispod hladnjače za duboko zamrzavanje) - +89,31 m.n.v. (ispod rashladnih prostorija za nareske) | 3014.85 | m3 | 9.8 | 29545.53 | 0% | 29545.53 |  | 0
203.050.00105 |  | - Iskop za temeljne grede | Strojni široki iskop za temeljnu konstrukciju u materijalu jednakom kao u stavci 203.040.00210 Izvedba radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU t. 2-01. i 2-02. U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji te sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija te osiguranje kosina iskopa. Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima sve do potpune pogonske gotovosti. Dubina iskopa do +89,05 m.n.v. | 50 | m3 | 9.8 | 490 | 0% | 490 |  | 0
203.050.00110 |  | - ravnanje i sabijanje građevinske jame | Dno građevne jame treba nakon iskapanja poravnati i sabiti. Izvođenje neposredno prije unošenja čistog sloja kao ravne površine s maksimalnom visinskom razlikom od +/-2 cm na duljini od 5,0 m, uključujući vibriranje odgovarajućim uređajem. Sabijanje na najmanje 97 % traženog stupnja sabijenosti Dpr. Višak materijal treba zbrinuti. | 1278 | m2 | 1.6937 | 2164.52 | 0% | 2164.52 |  | 0
203.060 |  | Iskop cijevnog rova |  |  |  | 0 | 73118.5 |  | 73118.5
203.060.00100 |  | - Iskop zemlje svih kategorija ili nasipanog materijala za rovove. Obračun po m3. | Iskop zemlje svih kategorija ili nasipanog materijala za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Širina rova je od 0.80 do 1,20 m, a dubina od 0,6 do 2,0 m. Uzima se prosječna dubina iskopa (1,3m) na ukupnoj trasi od izvedenog skidanja postojećeg materijala na terenu obrađeno u pripremi građevinskog zemljišta do nivelete cjevovoda. 'Iskop vršiti na dubini nivelete uvećanoj za 10 cm radi izvedbe ležaja cijevi, s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost 2,0 m od ruba rova. _oborinska kanalizacija _fekalna kanalizacija _vodovodna i hidrantska mreža _hidrantska mreža _odvodnja masne kanalizacije _odvodnja kondenzata U stavku je uključen i odvoz i zbrinjavanje viška materijala iz iskopa po nalogu investitora. Obračun po m3. | 650 | m3 | 13.5 | 8775 | 0% | 8775 |  | 0
203.060.00105 |  | - Iskop zemlje svih kategorija za podzemne građevine. Obračun po m3. | Iskop zemlje svih kategorija za podzemne građevine: kontrolno mjerno okno, reviziona okna, prepumpna okno, separator masti i separator ulja, vodomjerno okno te hidrante. Obračun se vrši po 1,0 m3 iskopanog materijala, ostalo kao opis iz predhodne stavke _Reviziona okna (12+7+3+2)*8m3 _Separator ulja - _Mastolov 1*28m3 _Vodomjerno okno 1*60m3 _Vanjski hidrant 3*3m3 _Retencija 1122m3 U stavku je uključen i odvoz i zbrinjavanje viška materijala iz iskopa po nalogu investitora. Obračun po m3. | 1411 | m3 | 9.8 | 13827.8 | 0% | 13827.8 |  | 0
203.060.00110 |  | - Planiranje dna rova za polaganje cijevi u rov. Obračun po m2. | Grubo i fino planiranje dna rova za polaganje cijevi temeljne odvodnje i vodovoda s naročitom točnošću da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. | 650 | m2 | 1.6937 | 1100.89 | 0% | 1100.89 |  | 0
203.060.00115 |  | - Pijesak za polaganje instalacija. Obračun po m3. | Nabava, doprema i razastiranje čistog suhog pijeska za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Šljunčana posteljica za ležaj PVC cijevi od oblih zrna veličine 8-16 mm, bez organskih primjesa, s dimenzijama danim u nacrtu kanalskog rova i produbljenima na mjestu spojeva cijevi. Uključivo nabava, doprema i ugradnja šljunka, uz strojno nabijanje do min. 90 % prirodne zbijenosti. Posteljica natkrivanja cijevi cca 5 cm od tjemena cijevi. Obračun se vrši po 1,0 m3 ugrađenog pijeska. _kanalizacija 340 m _vodovod 160 m | 250 | m3 | 35.5673 | 8891.82 | 0% | 8891.82 |  | 0
203.060.00120 |  | - Pijesak za polaganje retencije. Obračun po m3. | Nabava, doprema i razastiranje čistog suhog pijeska za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Šljunčana posteljica za ležaj PVC cijevi od oblih zrna veličine 8-16 mm, bez organskih primjesa, s dimenzijama danim u nacrtu kanalskog rova i produbljenima na mjestu spojeva cijevi. Uključivo nabava, doprema i ugradnja šljunka, uz strojno nabijanje do min. 90 % prirodne zbijenosti. Posteljica natkrivanja cijevi cca 5 cm od tjemena cijevi. Obračun se vrši po 1,0 m3 ugrađenog pijeska. _kanalizacija 340 m _vodovod 160 m | 51 | m3 | 35.5673 | 1813.93 | 0% | 1813.93 |  | 0
203.060.00125 |  | - Zatrpavanje rova. Obračun po m3. | Zatrpavanje rova nakon montaže nasipnim materijalom i ispitivanje kanalskih cijevi. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Nasipavanje vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, a izvodi se do kote skinutog postojećeg materijala. Zatrpavanje do konačne kote uređenog terena obrađeno je u uređenju okoliša. Obračun se vrši po 1,0 m3 stvarno ugrađenog materijala. | 400 | m3 | 29.6394 | 11855.76 | 0% | 11855.76 |  | 0
203.060.00130 |  | - Zatrpavanje retencije. Obračun po m3. | Zatrpavanje rova nakon montaže nasipnim materijalom i ispitivanje kanalskih cijevi. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Nasipavanje vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, a izvodi se do kote skinutog postojećeg materijala. Zatrpavanje do konačne kote uređenog terena obrađeno je u uređenju okoliša. Obračun se vrši po 1,0 m3 stvarno ugrađenog materijala. | 906 | m3 | 29.6394 | 26853.3 | 0% | 26853.3 |  | 0
203.070 |  | Poboljšanja tla |  |  |  | 0 | 20395.3 |  | 20395.3
203.070.00100 |  | - zamjena tla šljunčanim materijalom | Zamjena materijala tla do debljine 10cm sa postojećim materijalom na gradilištu, na mjestu gdje gdje se ne može postići propisana zbijenost temeljnog tla, posteljice i tampona. Prema Izvješću IGH broj: 72501-001/25 od 01.02.2025. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su slijedeći materijali i radovi: a) ugradnja postojećeg materijala koji se nalazi na gradilištu Dmax 45mm b) razastiranje, planiranje do točnosti ±3 cm i zbijanje na Ms≥20 MN/m2 c) dobava atesta o kvaliteti šljunka ili kamena i postignutoj zbijenosti Obračunato po 1 m3 ugrađenog materijala zbijenog na Ms=20 MN/m2, prema nagibu iz projekta Sz ≥ 100%, sve do potpune pogonske gotovosti. | 669 | m3 | 30.4862 | 20395.3 | 0% | 20395.3 |  | 0
203.080 |  | Osnovni slojevi |  |  |  | 0 | 251261.88 |  | 251261.88
203.080.00100 |  | - tampon od drobljenog kamena za stope | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/63mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 15cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod temeljnih stopa Debljina tampona: 15 cm Modul zbijanja: 30 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 194 | m3 | 35 | 6790 | 0% | 6790 |  | 0
203.080.00105 |  | - tampon od drobljenog kamena za stope | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/32mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 15cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod temeljnih stopa Debljina tampona: 15 cm Modul zbijanja: 60 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 194 | m3 | 35 | 6790 | 0% | 6790 |  | 0
203.080.00110 |  | - tampon od drobljenog kamena za ploču | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/63mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 30cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod podne ploče Debljina tampona: 20 cm Modul zbijanja: 40 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 860 | m3 | 35 | 30100 | 0% | 30100 |  | 0
203.080.00115 |  | - tampon od drobljenog kamena za ploču | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/32mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 30cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod podne ploče Debljina tampona: 20 cm Modul zbijanja: 80 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 860 | m3 | 35 | 30100 | 0% | 30100 |  | 0
203.080.00120 |  | - tampon od drobljenog kamena za sprinkler bazen | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/63mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 15cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod sprinkler bazena Debljina tampona: 15 cm Modul zbijanja: 40 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 50 | m3 | 35 | 1750 | 0% | 1750 |  | 0
203.080.00125 |  | - tampon od drobljenog kamena za sprinkler bazen | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/63mm. Nasipavanje vršiti u debljini od 15cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: ispod sprinkler bazena Debljina tampona: 15 cm Modul zbijanja: 80 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 50 | m3 | 35 | 1750 | 0% | 1750 |  | 0
203.080.00130 |  | - zatrpavanje po obrubu građevine materijalom iz iskopa | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. Nasipavanje vršiti u slojevima od 30cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Obračun po m3 ugrađenog materijala. Mjesto ugradnje: obrub glavne građevine Modul zbijanja: 60 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m | 1511.53 | m3 | 8.1297 | 12288.23 | 0% | 12288.23 |  | 0
203.080.00135 |  | - zatrpavanje između temelja glavne građevine materijalom iz iskopa | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. Nasipavanje vršiti u slojevima od 30cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Obračun po m3 ugrađenog materijala. Mjesto ugradnje: zatrpavanje iskopa za temeljne stope i čašice sve do kote -0,86m (apsolutna kota +89,54m.n.v.) Modul zbijanja: 60 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m | 1544.59 | m3 | 8.1297 | 12557 | 0% | 12557 |  | 0
203.080.00140 |  | - zatrpavanje iskopa za sprinkler bazen materijalom iz iskopa | Zatrpavanje materijalom iz iskopa. Nasipavanje vršiti u slojevima od 30cm na potrebni modul. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Obračun po m3 ugrađenog materijala. Mjesto ugradnje: iskop za sprinkler bazen Modul zbijanja: 30 MN/m2 Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m | 642.56 | m3 | 8.1297 | 5223.8 | 0% | 5223.8 |  | 0
203.080.00145 |  | - geotekstil glavna građevina | Geotekstil od polipropilenskih vlakana isporučiti te bez rupa i uz preklapanja na rubovima postaviti po cijeloj zemljanoj površini. Tekstil mora biti prikladan za postavljanje gore navedenih slojeva Za zaštitu od mraza i nosivih šljunčanih slojeva. Površinska težina: 300 g/m2 | 5294 | m2 | 1.7788 | 9416.71 | 0% | 9416.71 |  | 0
203.080.00150 |  | - geotekstil sprinkler bazen | Geotekstil od polipropilenskih vlakana isporučiti te bez rupa i uz preklapanja na rubovima postaviti po cijeloj zemljanoj površini. Tekstil mora biti prikladan za postavljanje gore navedenih slojeva Za zaštitu od mraza i nosivih šljunčanih slojeva. Površinska težina: 300 g/m2 | 521 | m2 | 1.7788 | 926.73 | 0% | 926.73 |  | 0
203.080.00155 |  | - Uređenje posteljice na prostoru kolničke konstrukcije, pješačkih površina, betonske rampe, travnate rešetke, betonske rešetke, trafostanice i EKW boxa | Uređenje posteljice na prostoru kolničke konstrukcije, pješačkih površina, betonske rampe, travnate rešetke, betonske rešetke, trafostanice i EKW boxa, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Sabiti posteljicu na Ms ≥ 20 MN/m2. Tekuća i kontrolna ispitivanja izvršiti sukladno projektu. | 6690.26 | m2 | 1.6937 | 11331.16 | 0% | 11331.16 |  | 0
203.080.00160 |  | - tampon od drobljenog kamena 0/32 mm | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/32mm. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: kolnik, betonski opločnici, travnata rešetka, betonska rampa, trafostanica Debljina tampona:prema projektu Modul zbijanja: prema projektu Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 1100 | m3 | 35 | 38500 | 0% | 38500 |  | 0
203.080.00165 |  | - tampon od drobljenog kamena 0/63 mm | Izrada tampona drobljenim kamenim materijalom 0/63mm. U cijenu uključena i doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti drobljenog kamena sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Mjesto ugradnje: kolnik, EKW box, travnata rešetka, betonska rampa Debljina tampona:prema projektu Modul zbijanja: prema projektu Dozvoljena visinska odstupanja: +/- 1 cm od zadane vrijednosti na ispitnoj dionici od 4 m Kvalitetu ugradnje treba potvrditi u opsegu od [1 puta za svakih 1.000 m2, a najmanje 3 puta]. | 1800 | m3 | 35 | 63000 | 0% | 63000 |  | 0
203.080.00170 |  | - izrada podložnog sloja kanalizacijskih cijevi cestovne oborinske odvodnje pješčanim materijalom 0/8 mm | Zatrpavanje rova kanalizacijskih cijevi oborinske odvodnje pješčanim materijalom 30cm iznad cijevi oborinske odvodnje. Nabava, dobava i ugradnja pijeska (0-22mm) prema uvjetima i dimenzijama iz projekta - detalj polaganja kanalizacijskih cijevi, za izradu obloge i nadsloja 30cm iznad kanalizacijske cijevi uz pažljivo nabijanje pijeska u zoni oko i iznad cijevi. Stavka uključuje dobavu materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu i oblik prema rješenju iz projekta. Stavkom se obračunava i sav potreban pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. | 55 | m3 | 35.5673 | 1956.2 | 0% | 1956.2 |  | 0
203.080.00175 |  | - zatrpavanje kanalizacijske cijevi cestovne oborinske odvodnje pješčanim materijalom 0/22mm | Zatrpavanje rova kanalizacijskih cijevi oborinske odvodnje pješčanim materijalom 30cm iznad cijevi oborinske odvodnje. Nabava, dobava i ugradnja pijeska (0-22mm) prema uvjetima i dimenzijama iz projekta - detalj polaganja kanalizacijskih cijevi, za izradu obloge i nadsloja 30cm iznad kanalizacijske cijevi uz pažljivo nabijanje pijeska u zoni oko i iznad cijevi. Stavka uključuje dobavu materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu i oblik prema rješenju iz projekta. Stavkom se obračunava i sav potreban pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. | 152 | m3 | 35.5673 | 5406.23 | 0% | 5406.23 |  | 0
203.080.00180 |  | - geotekstil | Geotekstil na prostoru kolnika, betonske rampe, tafostanice i EKW box-a, od polipropilenskih vlakana isporučiti te bez rupa i uz preklapanja na rubovima postaviti po cijeloj zemljanoj površini. Tekstil mora biti prikladan za postavljanje gore navedenih slojeva Za zaštitu od mraza i nosivih šljunčanih slojeva. Površinska težina: 300 g/m2 | 5975 | m2 | 1.7788 | 10628.04 | 0% | 10628.04 |  | 0
203.080.00185 |  | -geotekstil retencije | Geotekstil koji se koristi kao vanjski zaštitni sloj geomembrane treba imati sljedeće karkateristike: - min. gustoće (EN ISO 9864) 300 gr/m2; - otpornosti na CBR proboj (EN ISO 12236) ≥ 1,5 kN - vlačna čvrstoča (EN ISO 10319) ≥ 6,5 kN/m. - min. deklariranog životnog vijeka trajanja u normalnim pH uvjetima tla 100 god. Hidroizolacijska membrana kao brveni sloj retencije treba imati sljedeće karkateristike: - materijal PVC-P, - min. debljina 2,00 mm. - vlačna čvrstoća (EN 527-3) ≥ 16 N/mm2; - otpornosti na CBR proboj (EN ISO 12236) ≥ 2,4 kN. Geotekstil koji se koristi kao vanjski zaštitni sloj geomembrane ima sljedeće karkateristike: - min. gustoće (EN ISO 9864) 200 gr/m2. | 1100 | m2 | 2.498 | 2747.78 | 0% | 2747.78 |  | 0
203.090 |  | Ostali |  |  |  |  | 0 |  | 0
204 |  | Posebni temelj